臺中市政府教育局
00國小(或國中、高中)基本設計階段審議自主檢核表
編號	文件名稱	是	否	備註 / (文件所在頁碼或文件未檢附理由)
一	基本設計初審意見修正情形說明(應依工程個案性質，遴聘二位以上具有工程專業背景之專家學者審查)
二	基地及周圍環境分析(含上位計畫及前期計畫說明、氣候、都市計畫、補充測量、土壤試驗、地質調查(含可得之設計參數及建議工法)、其他補充調查、試驗或勘測報告)
三	需求計畫(依建物使用人數或相關規定說明建物量體及空間設計原則、使用壽年)
四	規劃理念說明書（含工程材料方案評估比較、構造物形式及工法評估比較、特殊構造物方案評估比較、構造物耐震對策評估、構造物防蝕對策評估、基地高程及雨、污水規劃排放方式）
五	法令分析(含都市計畫法規、土地使用分區管制要點、建築法規、水利法規、水土保持法規、地質法規及是否依土管規定基地退縮建築等)
六	初步配置圖(含初步平面圖、初步立面圖、初步剖面圖及結構系統規劃、開挖擋土措施圖、施工中交通動線規劃圖及施工期間所涉公共管線圖)
七	機電設備系統規劃書(含照明、電力、弱電、給排水、空調、消防等相關設備使用範圍及需求、負荷計算(概估)、各系統圖及其設備配置圖)
八	建造成本經費預估（含計算書）、經費籌措、分配年度(應考慮物價可能波動之風險)、與相似案件造價比較說明、大宗資材價格(砂石、鋼筋、H型鋼、預拌混凝土與瀝青混凝土等)
九	工程計畫時程(含規劃設計、結構外審、加強山坡地雜項執照審查、都市設計審議、地質敏感區調查評估、拆除執照、建築執照等應送審時程、施工工期、使用執照、試運轉及代操作維護時程)
十	設計準則(條列細部設計準則、鋪面計畫、防水計畫、排水計畫、照明計畫、動線計畫、無障礙空間計畫、景觀及植栽計畫、色彩計畫、公共藝術計畫、防災計畫、監測計畫、緊急應變計畫、營建剩餘土石方處理計畫、營建廢棄物處理計畫、管理維護計畫)及綱要規範(章名及章碼)
十一	採購策略及分標原則之研訂
十二	取得用地證明(含私有土地使用同意書)
十三	綠建築及智慧建築指標(含預定達綠建築、智慧綠建築等級，以及為達該標準所採設計方式)
十四	工程建造經費達新臺幣一億元以上之建築工程、水資源回收中心及特殊橋梁工程，已將BIM納入規劃、設計、施工及營運等階段
十五	是否於法定預算內進行設計
十六	簽准動支基本設計審議所須行政作業經費(含審查費及誤餐費等)相關證明文件
十七	是否檢附基本設計簡報
十八	盤點現有校舍資源，包括各棟校舍使照號碼、教室數量、防空避難設備面積、停車空間數量等資料，請附計算式及既有校舍統計表
十九	推估未來班級數（學校規模推估，請附學區人口推估資料）
二十	檢討教室數量(含檢討計算式、整建後全校教室數量及其用途)
二十一	校園地盤圖
二十二	考量學區之學齡兒童人數（含預計成長數量及學校未來5年班級規模資料）需求及全區檢討，有關留設停車空間及防空避難室總量（與計畫容納使用人數及法規之比較）配置是否超量
二十三	校園整體規劃，內容應包括：自來水及電力供應系統、垃圾及污水處理、雨污水排放系統、網路資訊系統、廣播系統、消防警報系統、安全維護系統、無障礙通路、供餐通道、疏散避難動線等

設計單位自評結果:□符合規定□不符規定
設計單位用印及建築師簽章:

學校檢核結果: □同意提送基本設計階段審議
        □未通過，請修正後重送檢核
承辦人： 單位主管： 單位（機關）首長：

教育局檢核結果: □同意提送基本設計階段審議
        □未通過，請修正後重送檢核
承辦人： 單位主管： 單位（機關）首長：