【附錄1】幼兒園消防安全維護檢核表
幼兒園消防安全維護檢核表
園名 ：臺中市○○幼兒園

查核日期： 年 月 日
項目	安全檢視注意要點	檢查結果		處理情形

		符合是	待改進事項
防災計畫及訓練	1.防火管理人證書有效且按時參加講習訓練
	2.有訂定消防防護計畫，並報請消防機關核備
	3.每半年舉行1次4小時之自衛消防編組訓練並事先通報當地消防機關
	4.至少每學期舉辦1次全園防災教育訓練（含避難逃生演練），並留有紀錄
	5.場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖正確並懸掛於適當位置
	6.所有工作人員都會使用避難逃生設備
逃生出入口	1.每間活動室都有至少有2個可通往主要逃生口之出口
	2.防火門依規定設置、且無封閉、未設栓鎖且自動關閉裝置良好
	3.自動防火捲門下方無堆積雜物或擅自變更改造致無法完全下降關閉等情形
	4.緊急逃生出口無遭柵欄或其他阻礙物遮擋
	5.走廊、樓梯間、安全梯間等無封閉、阻塞或堆積雜物等情況
	6.專人定期檢查並及時維修相關設施
滅 / 火 / 設 / 備	1.滅火器數量足夠
	2.滅火器放置合宜的固定位置且易取用
	3.滅火器壓力指示計顯示壓力在有效範圍
	4.滅火器藥劑有效期限未逾期
	5.滅火器安全插梢無變形、脫落、損壞
	6.滅火器噴嘴無變形、老化、破損等問題
	7.室內消防栓（室內灑水裝置）外觀及其配備正常
警報 / 設備	1.火警表示燈保持常亮
	2.受信總機所有開關是否歸好定位
	3.火警手動警報設備功能良好
	4.預備電源功能良好
	5.緊急廣播設備主機功能正常
	6.緊急廣播設備預備電源正常
	7.緊急廣播設備廣播效果良好
避難逃生設備	1.出口標示燈正確設置且功能正常
	2.避難方向指示燈正確設置且功能正常
	3.避難逃生設備位置圖正確且清楚
	4.緊急避難路線指標明顯正確
	5.緊急照明燈數量足夠
	6.緊急照明燈位置正確
	7.緊急照明燈蓄電量足夠
	8.緩降機等避難器具正確設置且功能正常
	9.緩降機等避難器具功能正常

檢核人： 行政組長： 園長：
園長(主任)：

注意事項：
1. 各幼兒園消防設施因硬體設備不盡相同，各幼兒園可視園內情形自行修改。
2. 本檢核表每學期開學前2週檢核完畢，勾選待改進事項者，均須於處理情形說明紀錄。
3. 檢核完成須由相關檢核人及園長(主任)核章。

【附錄2】園區環境安全管理概況檢核表
園區環境安全管理概況檢核表
園名 ：臺中市○○幼兒園 日期： 年 月 日
	項目	安全檢視注意要點	檢查結果		處理情形
			符合	不符合 / (狀況說明)
門		1.門板完整，使用正常
		2.軌道順暢，鉸鍊正常
		3.門鎖正常，有備用鑰匙
		4.保全設備正常
		5.防夾措施正常
		6.防止幼兒任意進出危險空間之防護措施正常
		7.鐵捲門開關及遙控器放在幼兒無法觸碰的地方
		8.鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置
窗		1.窗框完整，使用正常
		2.玻璃完整
		3.紗窗完整
		4.軌道順暢
		5.保全設備正常
		6.鎖(栓)正常
		7.防夾措施正常
		8.防墜措施正常
牆		1.圍牆無裂縫、傾斜
		2.外牆無剝落、裂縫現象
		3.內牆無剝落、滲水現象
		4.牆角防護措施完整具功能
		5.牆面附加物安全、無脫落風險且運作正常
天 / 花 / 板		1.樑無傾斜、龜裂現象
		2.天花板無龜裂、剝落下陷
		3.無漏水現象
		4.燈具穩定、使用正常
		5.無蟲蟻侵入或破損
		6.天花板附加物牢固安全、無脫落風險且運作正常
柱		1.柱無傾斜、無龜裂
		2.柱與地面無裂痕
		3.柱體防護措施完整具功能
地板		1.地面平坦無裂痕、破損
		2.地面無積水（滲水）現象、不濕滑
		3.地面高低落差處有防護措施
樓梯 / 及 / 走廊		1.欄杆間隙在10公分以下且無設置橫條
		2.樓梯扶手穩固安全正常
		3.樓梯止滑條無脫落、功能正常
		4.樓梯間照明亮度適當
浴廁環境		1.浴廁清潔無異味
		2.垃圾桶加蓋
		3.有肥皂或洗手乳等淨手設備
		4.有避免交互感染的乾手設備
		5.地面排水良好、不濕滑
		6.清潔用品收放好、幼兒不易取得
櫥 / /櫃 / /桌 / /椅 / /架		1.位置妥當、不防礙視線及動線
		2.安置穩固牢靠、不易晃動、傾倒
		3.表面及邊緣完整平滑
		4.功能正常、無故障
		5.尖角有防護措施
		6.物品擺放正確、數量適當
門 / 禁 / 管 / 理		1.大門開關由內部有效控制
		2.設置訪客登記簿並落實訪客登記
		3.門禁管理與幼兒接送制度密切配合
		4.家長及訪客須憑識別證件始可入園
		5.落實鑰匙保管及運用制度
防 / 護 / 系 / 統		1.圍牆欄杆等都完整，外人無法任意進出
		2.保全或警民連線系統正常且功能合用
		3.定期檢測保全或警民連線系統並維修
		4.園區與社區有適當界線，可管控互動情形
		5.監視錄影系統功能正常
		6.落實家長與民眾申訴作業制度、妥善處理抱怨問題
		7.與社區建立良好關係，可守望相助
		8.與轄區派出所建立良好警民關係
停車場		1.停車場及行車動線與幼兒活動範圍完全區隔
		2.平面停車區嚴格執行倒車入庫方式停車
其他		1.光線充足
		2.空氣流通且溫濕度適當
		3.各類物品標示清楚、擺放穩當整齊
		4.活動轉換空間恰當、視線死角有安全措施
		5.危險物品放置適當、管理得宜、無安全顧慮
		6.電器設施功能正常，擺放得宜、配件收納妥當(含電器用品、插座、管線等)
		7.盆栽完整擺放位置得宜

檢核人： 行政組長： 園長(主任)：
注意事項：
1. 各幼兒園設施設備不盡相同，各幼兒園針對園區情形可自行修改。
2. 本檢核表每學期開學前2週檢核完畢，勾選待改進事項者，均須於處理情形說明紀錄。
3. 檢核完成須由相關檢核人及園長(主任)核章。

【附錄3】水電設備基本安全檢核表
水電設備基本安全檢核表
園名 ：臺中市○○幼兒園 日期： 年 月 日
	項目	安全檢視注意要點	檢查結果			處理 / 情形
			符合		待改進事項
電氣設備		1.按時實施電氣設備定期檢測
		2.全部電器用電未超過負載量
		3.線路完整、無老化破損、絕緣良好
		4.安全開關正常
		5.延長線規格及使用情形符合安全
		6.各種電器設備位置適當、安裝牢固
		7.燈具配合使用需要、達到足夠照度標準
		8.開水機、餐具高溫消毒櫃、影印機等設備在非使用時間切斷電源
		9.每個插座均設有保護蓋，且在不使用時蓋上
自來水系統		1.水池、水塔可密閉、無龜裂滲漏並應上鎖
		2.水池、水塔定期清洗、消毒
		3.供水設備定期檢查維護保養
		4.定期實施水質檢驗並建立記錄檔案
		5.水龍頭及管線無漏水
		6.自來水水壓正常
		7.自來水水質良好
飲用水設備		1.飲用水設備位置適當，幼兒無法碰觸
		2.飲用水設備按時檢查保養並做紀錄
		3.飲用水水質定期送檢驗
		4.飲用水水質良好
		5.飲用水水溫及水量正常

檢核人： 行政組長： 園長(主任)：
注意事項：
1. 各幼兒園可視園內規模及水電設施情形自行修改。
2. 本檢核表每學期開學前2週檢核完畢，勾選待改進事項者，均須於處理情形說明紀錄。
3. 檢核完成須由相關檢核人及園長(主任)核章。
【附錄4】兒童遊戲場設施自主檢查表
兒童遊戲場設施自主檢查表
園名 ：臺中市○○幼兒園
遊戲場名稱
自主檢查日期		年 月 日
項次	安全檢查內容			符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
				是	否	不適用/ / 無該項目
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。
8	遊戲設施地面上之鋪面材料平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面無積水、濕滑、青苔等現象。
9	遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、鬆填式鋪面不得積水）。
10	室內沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並進行初步消毒殺菌。
11	戶外沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。
12	一體化鋪面（如橡膠地墊）應定期清潔、消毒與維護。
13	鬆填式鋪面材料（如小礫石、木屑、球池等）應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充鬆散鋪面材料至原有設定深度。
14	遊戲設施（含鋪面）損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。
15	遊戲設施待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。
16	發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、更新等程序。
17	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。
18	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。
檢查結果
符合項目：計_____項。
不符合項目：計____項。 / 組合遊具：□滑梯 □滑桿 □攀爬架 □階梯 □踏階梯 □橫桿梯 □坡道 □通道組件 / □平衡木 □上肢運動設備 □水平旋轉設備 □軌道騎乘裝置 / □踏階形式裝置 □護欄 □防護柵欄 □遊戲板 □頂蓋 □其他__________。 / 獨立擺盪設備：□鞦韆 □其他__________。 / 獨立搖晃設備：□彈跳/搖動設備 □蹺蹺板 □站立搖動或彈跳設備 □其他_______。 / 獨立旋轉設備：□旋轉式設備 □垂直旋轉設備 □其他__________。 / 獨立攀爬設備：□獨立攀爬遊具 □三維攀爬網 □獨立式攀爬架 □獨立式攀爬牆 / □其他________。 / 獨立體能設備：□上肢運動設備□其他__________。 / 其他設備：□球池□獨立式傳聲筒□獨立活動看板□地面沙坑□其他_________。
針對不符合項目進行下列措施
□修繕，其項目為：			公告停止使用日期： 年 月 日 / 修繕完成日期： 年 月 日
□拆除，其項目為：			公告停止使用日期： 年 月 日 / 預計拆除日期： 年 月 日
□更新，其項目為：			更新完成日期： 年 月 日

檢查人員： 組長： 園長(主任)：
注意事項：
1. 本表使用者：遊戲場設施管理人員。
2. 幼兒園園內有固定兒童遊戲設施者，需每月由遊戲場設施管理人員填寫，無固定遊戲設施之園所免填此表。
3. 檢查表完成須由相關檢查人員、組長及園長(主任)核章。

【附錄5】課發會會議紀錄1
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 / 全園性教保活動課程發展會議記錄 / 時間：○○年 ○月 ○日 / 地點： / 主席： 紀錄： / 參加人員： / 議題討論：討論本園○○學年度第○學期教保活動課程計畫
序號	項次		說明
討論一	議題
	說明
	決議
討論二	議題
	說明
	決議
會議照片：
教師：		教學組長/幼兒園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 全園與幼兒課程相關的教保服務人員都要參與此會議，每學期至少一次。
2. 討論議題參考如下：
        □核心素養的概念 □本學期的課程目標 □全園性活動規劃
        □例行性活動規劃 □主題課程緣起與計畫 □學習環境規劃
        □教學資源蒐集 □不同活動類型的整合	□評量項目
        □特色課程發展 □課程轉型
【附錄6】課發會會議紀錄2
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 / 全園性教保活動課程發展會議記錄 / 會議日期：○○年○○月○○日 / 會議時間：□上午 □下午 ○○：○○~○○：○○ / 地點： / 主席： / 出席人員簽到： / 紀錄： / 報告事項 / 討論議題一： / 說明： / 決議： / 討論議題二： / 說明： / 決議： / 討論議題三： / 說明： / 決議： / 臨時動議： / 散會 / 敬陳 / 教保組長/園主任： 園長/校長：

注意事項：
1. 全園與幼兒課程相關的教保服務人員都要參與此會議，每學期至少一次。
2. 討論議題參考如下：
        □核心素養的概念 □本學期的課程目標 □全園性活動規劃
        □例行性活動規劃 □主題課程緣起與計畫 □學習環境規劃
        □教學資源蒐集 □不同活動類型的整合	□評量項目
        □特色課程發展 □課程轉型
【附錄7】親子聯絡簿1 (課程取向­主題＋學習區)
臺中市幼○○兒園○○班 親子聯絡簿
(課程取向­主題＋學習區)
第○○週	日期：	主題名稱：
★主題教學活動			★學習區活動
★教師評量 / 人際互動：□主動 □被動 □無互動 / 學習態度：□專注 □有進步 □加油 / 生活自理 / 1.用餐禮儀：□獨力完成 □口頭提示 / 2.如廁習慣：□獨力完成 □協助完成 / 3.收拾整理：□主動完成 □協助完成 / 備註：□請攜帶一包衛生紙		★在家評量~ / 我會做哪些事呢？會做的請打ˇ / 本評量由幼兒自評，請爸爸媽媽協助觀察。 / 寶貝能達成--請掌聲鼓勵。 / 未達成--請協助引導。 / 例：□快樂上學 / □主動刷牙 / □睡前整理書包 / 請分享爸爸媽媽觀察心得或給寶貝的鼓勵~
★老師的叮嚀：		★家長的貼心話： / 家長請簽名：

注意事項：
1. 課程分享主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 在家評量項目可依幼兒實際發展需求做調整。
【附錄8】親子聯絡簿2(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園○○班 親子聯絡簿
(課程取向­主題＋學習區)
第○○週	主題名稱：		日期： ~
【每週課程分享~全園性活動、主題課程、學習區活動】
【親職教養文章分享】
重要事項聯繫、老師的話		家長的話
		家長請簽名：

注意事項：
1. 課程分享主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 學習區活動可呈現不同學習區中關鍵的發展歷程。
3. 全園性活動如：全園律動、教育宣導、節慶活動…。
【附錄9】親子聯絡簿3(課程取向­學習區)
 臺中市○○幼兒園○○班 親子聯絡簿
(課程取向­學習區)
第○○週	日期：○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
課程分享
例行性活動 / 學習區活動 / 全園性活動
注意事項

親師交流
★老師的話：		★家長的話：
老師：○○○、○○○		家長請簽名：

注意事項：
1. 課程分享主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 例行性活動為每天或每週常態性出現的活動，例：出汗性大肌肉活動、用餐、假日生活分享…...
3. 學習區活動可呈現不同學習區中關鍵的發展歷程。
4. 全園性活動如：全園律動、教育宣導、節慶活動…
【附錄10】教學週誌1(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園○○班 教學週誌
(課程取向­主題＋學習區)
主題名稱：		活動日期：
學習指標

本週課程紀實~主題、學習區

教學省思與建議

教師：	教保組長/園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄11】教學週誌2(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園 教學週誌 ○○班
 (課程取向­主題＋學習區)
主題			日期	第○○週 / ○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
課程 / 目標			學習 / 指標

聚焦~主題課程紀實			教學省思			天氣、出缺席 / 及偶發事件
活動名稱、發展歷程：						星期一 / 出席： 缺席： / 偶發事件：
活動名稱、發展歷程：						星期二 / 出席： 缺席： / 偶發事件：
活動名稱、發展歷程：						星期三 / 出席： 缺席： / 偶發事件：
活動名稱、發展歷程：						星期四 / 出席： 缺席： / 偶發事件：
活動名稱、發展歷程：						星期五 / 出席： 缺席： / 偶發事件：
活動照片：
教師：		教保組長/園主任：			園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄 12】教學週誌3(課程取向­學習區)
臺中市○○幼兒園○○學年度 ○○班教學週誌
(課程取向­學習區)
主題名稱：		日期：○○年○○月○○日~○○年○○月○○日
本週課程目標
領域	領域能力		課程目標

學習指標	課程紀實
	出汗性大肌肉活動 / 學習區活動
教學活動照片
教學省思
□觀察記錄□課程調整 / □親師溝通□偶發事件
教師：	教保組長/園主任：			園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄 13】教學週誌4(課程取向­蒙特梭利)
臺中市○○幼兒園○○學年度 ○○班教學週誌
(課程取向­蒙特梭利)
日期	日期：○○年○○月○○日~○○年○○月○○日				週次：	班別：
目標/學習指標			課程紀實、活動照片 (聚焦幼兒操作蒙特梭利教具之歷程)
			日常生活教育 / 感官教育 / 語文教育 / 數學教育 / 文化
教學省思

教師：		教保組長/園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄 14】教學週誌5(課程取向­華德福)
臺中市○○幼兒園○○學年度 ○○班教學週誌
(課程取向­華德福)
日期：○○年○○月○○日~○○年○○月○○日			週次：		班別：
目標 / /學習指標	課程紀實、活動照片 / (可針對濕水彩、手工活動、烹飪、蜜蠟、社區踏查、晨圈、大肌肉活動、戶外自由遊戲...等活動中，較具意義與延續性的歷程作說明)

教學省思

教師：		教保組長/園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄 15】教學日誌(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 教學日誌
(課程取向­主題＋學習區)
日期		年 月 日			週次：		班別：
主題名稱：
學習指標			課程紀實-主題、學習區					活動照片

教學省思

出汗性大肌肉活動

日期	親師溝通/個案輔導/偶發事件處理紀錄								紀錄者

教師：				教保組長/園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 課程紀實主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 教學省思要項參考如下：
        □對幼兒的觀察與發現
        □課程目標和學習指標的確立與選擇(欲培養什麼領域能力)
        □學習情境安排及素材的提供 □課程規劃、活動設計與學習指標的關係
        □團體討論、提問與引導 □時間的規劃與安排
【附錄16】班刊(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 ○○班 班刊
(課程取向­主題＋學習區)
週次：	日期：○○年 ○○月○○日~ ○○年 ○○月 ○○日
主題名稱：		品德教育：
★主題探究歷程分享(文字和照片)
★學習區探究歷程分享(文字和照片)
兒歌~		童言童語~
愛的叮嚀/老師的悄悄話~		家長回饋~ / 家長請簽名：

注意事項：
1. 主題探究歷程分享、學習區探究歷程分享主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，須以文字為主、照片為輔方式進行分享。
2. 照片分享：足以代表課程活動發展關鍵或轉折的照片即可，可彈性調整照片張數。
【附錄17】週報(課程取向­主題＋學習區)
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 ○○班 週報
(課程取向­主題＋學習區)
日期： / 小叮嚀/活動預告：	出汗性大肌肉活動 / 照片分享 照片分享 照片分享 照片分享
全園性活動/各項宣導活動 / 照片分享 照片分享	學習區活動 / 照片分享 照片分享 照片分享 照片分享
主題教學活動 / 照片分享 照片分享 照片分享 照片分享

注意事項：
1. 班刊內容可包含上述不同類型活動，可彈性調整。
2. 主題教學、學習區活動主要在呈現：師生互動、共構之課程統整發展歷程，以文字為主、照片為輔方式進行分享。
3. 照片分享：足以代表課程活動發展關鍵或轉折的照片即可，可彈性調整照片張數。
【附錄 18】個案輔導紀錄1
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 個案輔導紀錄
姓名：		性別：		出生日期：
一、學習及發展狀況：
二、分析與診斷：
三、輔導策略及結果：
教師：	教保組長/園主任：		園長/校長：

注意事項：
1. 對於未達發展目標、疑似身心障礙、發展遲緩或有特殊狀況，需要進一步協助之幼兒，進行輔導並紀錄。
2. 分析與診斷：可從各層面探討問題原因和癥結。
3. 同步將幼兒狀況、輔導情形告知家長，以給予家長及幼兒適當之資源協助。
4. 未領有特殊身份之複篩未通過幼兒：依據《兒童與少年福利與權力保障法》規定，無論家長有無通報意願，幼兒園皆有責任通報。
【附錄19】個案輔導紀錄2
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 個案輔導紀錄
班別
幼兒姓名
學習及發展狀況
輔導策略
教師：	教保組長/園主任：	園長/校長：

注意事項：
1. 對於未達發展目標、疑似身心障礙、發展遲緩或有特殊狀況，需要進一步協助之幼兒，進行輔導並紀錄。
2. 同步將幼兒狀況、輔導情形告知家長，以給予家長及幼兒適當之資源協助。
3. 未領有特教身份之複篩未通過幼兒：依據兒童與少年福利與權力保障法規定，無論家長有無通報意願，幼兒園皆有責任通報。
【附錄 20】課程調整紀錄
臺中市○○幼兒園○○學年度第○○學期 特殊需求幼兒課程調整記錄
幼兒姓名： 班級：
活動 / 時段	幼兒現況(請具體說明幼兒目前表現與問題)	期待幼兒怎麼做 / (配合IEP目標)	調整策略	調整的 / 作法	成效評估
			□環境支持 / □素材調整 / □喜好運用 / □活動簡化 / □特殊器材的運用 / □成人支持 / □同儕支持 / □隱性支持		年 月 日 / □通過 / □繼續 / □再調整，請說明：
			□環境支持 / □素材調整 / □喜好運用 / □活動簡化 / □特殊器材的運用 / □成人支持 / □同儕支持 / □隱性支持		年 月 日 / □通過 / □繼續 / □再調整，請說明：
課程調整記錄（照片說明）：			課程調整記錄（照片說明）：

﹡資料來源：國立臺中教育大學幼兒教育學系吳佩芳老師
注意事項：
1. 本表請配合IEP目標融入課程活動時段對應表。
2. 請以依幼兒現況做調整，不須所有的IEP目標皆列入本表。
3. 成效評估若勾選「再調整」，請再討論執行策略與作法。
4. 因新版IEP格式已納入課程調整項目，故本表作為課程調整紀錄與說明。
5. 格式可自行調整。
【附錄21】課程調整會議紀錄
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 課程調整會議紀錄 / 一、時間： / 二、地點： / 三、與會人員簽名： / 四、會議內容： / (一)特殊需求幼兒：___________________ / (二)聚焦之-IEP學期(短期)目標： / (三)幼兒現況觀察與討論： / (四)討論｢八大策略｣運用與融入： / □環境支持：調整物理環境、社會環境和當下環境，以增進幼兒參與和學習 / □素材調整：調整素材，讓幼兒盡可能獨立參與。 / □活動簡化：將繁瑣的活動或工作分為小部份，或減少工作的步驟 / □喜好運用：將幼兒喜好的物品、玩具、活動和人融入在活動當中 / □特殊器材的運用：運用特殊器材或輔具來增進幼兒參與的程度 / □成人支持：以成人介入方法支持幼兒參與和學習 / □同儕支持：運用同儕來幫助幼兒學習重要的目標 / □隱性支持：在活動中，安排事件自然地發生。例：安排輪流次序、活動順序。 / 教師： 教保組長/園主任： 園長/校長：

注意事項：
1. 與會人員舉凡班級教師、學前特教巡迴輔導教師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、心理治療師、教助員、特教承辦人員...都可以，可依幼兒與幼兒園現況彈性調整。
2. 只需針對IEP中較為困擾的目標來書寫，不需所有目標皆做課程調整。
3. 討論八大策略運用與融入：盡可能搭配多個調整策略進行勾選和簡要說明。
【附錄22】照度測量/檢查紀錄1
臺中市○○幼兒園○○學年第○學期 室內活動室照度測量紀錄表
測量日期：		天氣狀況：□晴天□陰天□雨天					時間：
項目		班級					檢修說明/備註

室內活動室 / 照度 / (依各班學習區測量)	右前					□依標準檢修
	右中					□依標準檢修
	右後					□依標準檢修
	中前					□依標準檢修
	中央					□依標準檢修
	中後					□依標準檢修
	左前					□依標準檢修
	左中					□依標準檢修
	左後					□依標準檢修
	平均					□依標準檢修
	損壞 / 燈管數					□會請廠商繕修
結論與建議：
測量人員：				園主任：				園長/校長：

注意事項：
1. 每學期初，進行幼兒園所有室內活動室照度檢查(依照9點法進行檢測)
2. 檢測標準為：室內活動室之平均照度至少五百勒克斯（lux），並不得高於七百五十勒克斯（lux），同時避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑（白）板面之反光。
3. 實地觀察與量測：照度測定方法依據中華民國國家標準CNS 5065(照度測定法) 規定。
    (1) 測定高度：以室內活動室桌面之高度為基準。
    (2) 測定方法：以 9 點法檢測室內活動室區域之照度。
4. 對於檢測不合格者，應立即改善並紀錄。 5. 另外需檢附照度檢查照片說明。
6. 落實引導幼兒視力保健習慣。	7. 為節約能源，活動室未使用時，請隨手關燈。
【附錄 23】照度測量/檢查紀錄2
臺中市○○幼兒園○○學年第○○學期 室內活動室照度檢查紀錄表
測量日期：					測量時間：					天氣：
	桌面					白板/黑板					損壞燈管數量
	前右	前 / 中	前 / 左	中 / 右	中 / 央	中 / 左		後 / 右		後 / 中	後 / 左	平均	前右	前 / 中	前 / 左	中 / 右		中 / 央	中 / 左	後 / 右	後 / 中	後 / 左	平均
班
班
班
班
改善 / 紀錄
測量人員：					園主任：					園長/校長：

注意事項：
1. 每學期初，進行幼兒園所有室內活動室照度檢查(依照9點法進行檢測)
2. 檢測標準為：室內活動室之平均照度至少五百勒克斯（lux），並不得高於七百五十勒克斯（lux），同時避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑（白）板面之反光。
3. 實地觀察與量測：照度測定方法依據中華民國國家標準CNS 5065(照度測定法) 規定。
  1. 測定高度：以室內活動室桌面之高度為基準。
  2. 測定方法：以 9 點法檢測室內活動室區域之照度。
4. 對於檢測不合格者，應立即改善並紀錄。 5. 另外需檢附照度檢查照片說明。
落實引導幼兒視力保健習慣。 7. 為節約能源，活動室未使用時，請隨手關燈。
【附錄 24】棉被清洗通知單1
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 棉被清洗通知單 / 親愛的家長您好： / 寶貝的棉被已經使用2個星期了，棉被中囤積了許多汗水和汗垢；為了寶貝的健康與衛生，請協助清洗、曝曬棉被，讓乾淨、衛生的棉被陪伴寶貝進入甜蜜的夢鄉。 / ______年______月______日(星期______)請將棉被帶回家中清洗，並請於______年______月______日(星期______)將棉被帶回幼兒園使用。 / 感謝您與我們一同守護寶貝的健康！ / 祝 / 闔家平安順心 / ○○幼兒園敬啟 / ○○年○○月○○日

注意事項：
1. 為預防疾病之傳染，保持幼兒寢具之整潔及衛生。幼兒園中幼兒棉被收納空間應採個人獨立區隔，並兼顧通風透氣。
2. 若非屬獨立區隔及通風透氣者，則應每2週清洗一次，並留有相關紀錄。
3. 視疫情狀況，可彈性調整為一週帶回清洗一次。

【附錄25】棉被清洗通知單2
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 棉被清洗通知單 / 親愛的家長您好： / 為了維護寶貝的身體健康、提供寶貝良好的學習環境，寶貝每天放學後，我們會全面消毒環境，並落實健康教育，以培養寶貝良好的衛生習慣。 / 但因寶貝活動多元、活動量大，棉被總不免會有汗垢。為了持續守護寶貝的身體健康，需要您的協助與配合-請每2週將棉被帶回家清洗、曝曬，並在隔週一將棉被帶回幼兒園使用。 / 以下為本學期棉被帶回家清洗、曝曬的日期，請協助留意。如遇雨天，將彈性調整日期，並於幼兒園FB粉絲專頁中同步公告聯繫與說明。 / 另外，寶貝的棉被、棉被袋及個人物品請務必標示上寶貝的姓名，以利辨識，感謝您！ / ○○幼兒園敬啟 / ○○年○○月 ○○日 / 【本學期-棉被帶回家清洗、曝曬的日期】 / 請將此表放在家中公佈欄或冰箱上，以做提醒。 / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 年 月 日(五) 年 月 日(五) 年 月 日(五) / 感謝您與我們一同守護寶貝的身體健康！

注意事項：
1. 為預防疾病之傳染，保持幼兒寢具之整潔及衛生。幼兒園中幼兒棉被收納空間應採個人獨立區隔，並兼顧通風透氣。
2. 若非屬獨立區隔及通風透氣者，則應每2週清洗一次，並留有相關紀錄。
3. 視疫情狀況，可彈性調整為一週帶回清洗一次。

【附錄26】棉被清洗紀錄
臺中市○○幼兒園○○學年度第○學期 幼兒棉被定期清洗紀錄表 / 親愛的家長，您好～ / 在幼兒園內，幼兒互動頻繁，為維護幼兒健康及養成良好衛生習慣，①每週讓幼兒帶回寢具〈棉被、枕套〉清洗及曝曬，或②依傳染病流行趨勢帶回寢具清洗及曝曬，請務必配合，並於清洗後在下列表格簽或蓋章（全名），感謝您！ / 班級： 幼兒姓名： / 日期 家長簽名 備 註 日期 家長簽名 備 註 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / □當週請假 / □其他 □當週請假 / □其他 / 老師：

注意事項：
1. 請家長確實簽名或蓋章（全名）。
2. 若遇幼兒當週請假，請在備註欄勾選或註明其他因素。
3. 學期末，請班級老師簽名或蓋章，並歸檔備查兩年。
【附錄27】薪資、退休金參考格式
臺中市○○幼兒園 / ○○年○○月員工薪資入帳通知
職稱：			姓名：
職等：			身分證字號：
帳號：			預計入帳日期：
應發			應扣
項目	金額	備註	項目	金額	備註
薪俸			所得稅
專業加給			健保費
主管職等加給			眷屬健保費
政補公保費			公(勞)保費
政補勞工退休金			勞工退休金
政補健保費
政補退撫基金			退撫基金
政補離職儲金			離職儲金
導師費(教保費)
應發合計			應扣合計
實發合計

【附錄28】出勤紀錄表
臺中市○○幼兒園○○學年度出勤紀錄表
○○年○○月
教職員工姓名：
日期	上午簽到	下午簽退	代理人	日期	上午簽到	下午簽退	代理人

承辦人： 單位主管： 園長/校長：

【附錄29】請假紀錄表
臺中市○○幼兒園 ○○年度教職員工請假單
姓名： 職稱： 到職日期： 年 月 日 服務年資：
請假起訖日期	天數	累計 / 休假 / 日數	本人簽章	單位主管核章	園長核示	備註 / （代理人）
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止
年 月 日 / 至 / 年 月 日止

【附錄30】服務證明書

臺中市○○幼兒園 / 服 務 證 明 書
姓名		出生日期	年 月 日
身分證字號		性別	□男 □女
任職職稱 / 及 / 起訖日期	（如：擔任園長，自○年○月○日起至○年○月○日） / （如：擔任教保員，自○年○月○日起至○年○月○日）
備註

負責人/園長：
幼兒園電話：
（幼兒園關防）
幼兒園地址：

中華民國 年 月 日
注意事項：
1. 本證明書請加蓋幼兒園關防及負責人/園長印信，如有不實應負法律責任，未蓋印信視同無效。
2. 本證明書如有記載不實，由出具幼兒園負法律責任。

【附錄31】幼兒園託藥單(個人用)

臺中市○○幼兒園託藥單(個人用)
班 級		  班			幼 兒 姓 名
託藥日期		年 月 日 至 年 月 日 / (一張託藥單可使用3天，限同藥品)
託藥時間		□午餐前 / □午餐後 / □其他
託藥內容		□每次藥包 包，藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水：用藥部位 劑量： / 其他用藥說明：
聯絡電話
家長簽名
在 校 餵 藥 紀 錄
餵藥日期			月 日		月 日			月 日
餵藥時間
餵藥教師簽名
備註	為確保幼兒用藥安全，下列事項請家長配合: / 請詳填託藥單，如未填寫託藥單或家長未簽名者不予餵藥。 / 藥品以醫療機構所開立之藥品為限，不代餵「成藥」或「保健食品」； / 且用藥途徑不得以侵入方式為之(如:塞劑)。 / 幼兒若有發燒情形，園方將通知家長帶回，請勿帶退燒藥。 / 請帶當日劑量，並放置於藥袋內。 / 請在每一包藥粉及藥水上標示幼兒姓名。 / 託藥單若不敷使用，可自行影印或向老師索取。

注意事項：
1. 本託藥單格式供幼兒個人使用，一張託藥單可使用3天，限同藥品。
2. 為確保幼兒在園用藥安全，家長託藥時填寫託藥單。
3. 家長未填寫託藥單時，教保服務人員不得擅自餵藥。
4. 為避免餵藥爭議，教保服務人員餵藥完畢應確實填寫餵藥時間及簽名。

【附錄32】幼兒園託藥單(班級用)

臺中市○○幼兒園「○○班」託藥單(班級用)
日期	幼兒姓名	託藥內容	託藥時間	家長簽名	餵藥時間	餵藥教師簽名
/		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分
		□口服：藥包 包， / 藥水 C.C. / □外用藥膏/藥水： / 部位及用量	□午餐前 / □午餐後 / □其他		時 分

注意事項：
1. 本託藥單格式供班級使用，可裝訂成冊，家長託藥時需每日入園填寫。
2. 為確保幼兒在園用藥安全，家長託藥時應填寫託藥單。
3. 家長未填寫託藥單時，教保服務人員不得擅自餵藥。
4. 為避免餵藥爭議，教保服務人員餵藥完畢應確實填寫餵藥時間及簽名。

【附錄33】幼童健康狀況暨緊急傷病送醫處理委託書

臺中市○○幼兒園幼童健康狀況暨緊急傷病送醫處理委託書
貴家長鈞啟：
本委託書係因貴子弟就讀本園期間，若因疾病或發生事故傷害，需緊急就醫處理時，當無法立即聯絡到您，或因路途遙遠無法即時趕到現場處理之情況下，委託本園代為處理，並送往最近之健保特約醫療院所就醫診治，本園相關人員將儘速告知家屬處理結果。
下列委託書內容請詳實填妥相關資料，以作為本園處理之依據，謝謝您的合作！
幼童姓名： 出生年月日： 年 月 日 / 貴子弟的健康狀況： / 一、□到目前為止身體狀況一切正常 / 二、個人疾病史：本人曾患過的疾病 / □ 心臟病 / □ 腎功能障礙 / □ 蠶豆症 / □ 其它 □ 白血病 / □ 血友病 / □ 地中海型貧血 □ 結核病 / □ 氣喘 / □ 癲癇 / 三、上列疾病中： □已痊癒 □正接受治療 □未痊癒，但目前不需治療 / 四、因上述疾病，需特別注意事項： / 聯絡人姓名：＿＿＿＿＿＿＿ 與幼童關係：＿＿＿＿＿＿＿ / 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿ / 若無法聯絡上開家屬時，請提供相關人員（親戚、朋友）資訊： / 姓名：＿＿＿＿＿＿＿ 與幼童關係：＿＿＿＿＿＿＿ / 聯絡電話：＿＿＿＿＿＿＿ / 以上同意委託 / 此 致 臺中市○○幼兒園 / 委託人（幼童家長/監護人）：＿＿＿＿＿＿＿＿（簽名或蓋章） / 中華民國 年 月 日

注意事項：
此為參考資料，可依各園實際情況自行修訂。

【附錄 34】幼童專用車每日車輛檢查紀錄表1
臺中市○○幼兒園幼童專用車每日車輛檢查紀錄表 / 日期： / / / 編號 檢查紀錄 備註 / 1 安全門是否可開放 □正常 □損壞 / 2 前大燈 □正常 □損壞 / 3 尾燈 □正常 □損壞 / 4 剎車燈 □正常 □損壞 / 5 方向燈 □正常 □損壞 / 6 雨刷 □正常 □損壞 / 7 喇叭 □正常 □損壞 / 8 手煞車 □正常 □損壞 / 9 腳煞車 □正常 □損壞 / 10 煞車油 □正常 □損壞 / 11 機油 □正常 □損壞 / 12 變速箱油 □正常 □損壞 / 13 冷卻水 □正常 □需補充 / 14 電池水 □正常 □需補充 / 15 雨刷水 □正常 □需補充 / 16 輪胎外觀 □正常 □不良 / 17 滅火器 □正常 □損壞 / 18 有無易燃品 □正常 □損壞 / 19 雨具 □正常 □損壞 / 20 車內清潔 □是 □否 / 21 其他 / 駕駛人員： 組長(主任)： 園 長：

注意事項：
此表針對幼童專用車的各項基本配備進行例行檢查，並於備註欄進行簡要的說明。

【附錄35】幼童專用車每日車輛檢查紀錄表2
臺中市○○幼兒園幼童專用車每日車輛檢查紀錄表 / 車號 駕駛 檢查日期 / 大項 時間 / 檢查項目 發車1 發車2 備註 大項 時間 / 檢查項目 發車1 發車2 備註 / 正常勾選（V）、 / 異常（X） 正常勾選（V）、 / 異常（X） / 駕駛室 方向盤 引擎室 水箱 / 照後鏡 副水箱 / 腳煞車 電瓶水 / 手煞車 煞車油 / 儀表板燈光 雨刷水箱 / 照地鏡 方向盤 / 動力油 / 雨刷 車門右側 右側前車門 / 機油 右側後車門 / 喇叭 反光標識 / 車門左側 左側前車門 右前輪胎 / 左側後車門 右後輪胎 / 反光標識 故障標誌 / 左前輪胎 車後方 霧燈 / 左後輪胎 煞車燈 / 安全急救箱 倒車燈 / 滅火器 方向燈 / 車前方 霧燈 牌照燈 / 方向燈 小燈 / 近光燈 反光標識 / 遠光燈 備胎 / 小燈 安全門及 / 警報裝置 / 駕駛人員： 組長(主任)： 園長：

注意事項：
此幼童車專用車每日於發車前的檢查紀錄表，依據車輛的六大部分細項進行檢視勾選。
【附錄 36】幼童專用車乘坐幼兒名冊-幼童乘車核對紀錄表
幼童專用車乘坐幼兒名冊-幼童乘車核對紀錄表 / 年 月 日( ) 車號： / 出車時間1： 返回時間1： 出車時間2： 返回時間2： / 編號 幼兒姓名 性別 班別 上學 放學 備 註 / (請假/家長自行接送 / /訊息轉達/其他) / 上車 下車 上車 下車 家長 / 簽名 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 檢核事項 上午簽名欄 下午簽名欄 / 確認乘車幼兒皆已下車 司機: 司機: / 隨車人員: 隨車人員: / 確認乘車幼兒 教保服務人員: 教保服務人員： / 隨車人員： 組長(主任)： 園長：

注意事項：
幼童專用車在每次出車時，隨車人員皆要依據乘車幼兒名冊進行逐一點名，故內容包含編號、幼兒姓名、確認上下車(可標註時間、體溫)等資料，進行詳實的記錄。
【附錄 37】幼童專用車逃生演練紀錄2
臺中市○○幼兒園○○學年度幼童專用車逃生演練紀錄 / 紀錄者： / 演練時間 日時： 年 月 日 / 時 分 / 至 時 分 參與演練人員 □全園教職員生 / □其他： / 演練主題 演練步驟 備註 / 幼童專用車 / 安全宣導活動 宣導幼童專用車乘坐的禮儀 / 介紹幼童專用車內的安全設備，及其操作方法 / 介紹各項受困時的正確自救方式 / 幼兒實際體驗幼童專用車搭乘禮儀及受困時的自救方式 / 活動照片 / 插入照片 插入照片 / 說明： 說明： / 插入照片 插入照片 / 說明： 說明： / 插入照片 插入照片 / 說明： 說明： / ○○學年度第○學期辦理幼童專用車逃生演練實施計畫檢討與省思 / 1. / 2. / 3. / 承辦人： 園長：

注意事項：
內容包含演練時間、參與人員、目的、步驟、操作照片與說明，以呈現實際演練的過程與幼兒狀況。