
**臺中市大里區崇光國民小學**

**設置屋頂型太陽光電發電系統設置位置示意圖及補充說明**

1. **校舍棟數位置圖：**

* **本次設置位置為本校「南棟」及「崇光樓」頂樓(如下圖)**



**註一：1.本校校舍共有三棟，皆已完成「耐震補強」工程，分別為北棟、南棟及崇光樓。2.本次標租屋頂型太陽光電發電系統設置於「南棟」及「崇光樓」。3.「北棟」大樓因正進行防水隔熱工程，列入「後續擴充設備設置容量」。4.「崇光樓」頂樓為4樓活動中心鐵皮屋頂，呈圓弧形，除注意鐵皮屋頂結構加強外，亦有屋簷排水槽漏水待改善。5.另「崇光樓」頂樓預計110年4月進行安裝6台氣冷式室外機工程，請欲參加之投標廠商自行留意及列入施工計劃期程調整。**

**註二：本校建築物未辦理建物保存登記，如需使用建物謄本、保存登記等相關文件，需自行評估將協助校方補辦建物保存登記之所有相關費用(包含登記規費、繪圖出圖費等)列入營運商設置成本中。**

1. **Google衛星空拍圖**
   1. **預定可施作之區域為上圖「南棟」及「崇光樓」樓頂。**
   2. **各棟屋頂之現況、設置時之施工動線與安全、是否影響結構安全、排水與防漏等、請務必先行至現場了解評估後再行規劃。**
   3. **崇光樓頂樓為4樓活動中心鐵皮屋頂，呈圓弧形，應注意鐵皮屋頂結構加強，並注意規劃其屋簷排水槽漏水及排水的改善。**
   4. **請務必實地場勘後，依評選項目要點，詳述於設置計畫書。**