(學校全銜) EMS測通紀錄
時間： 年 月 日 午 時 分 校內EMS主機安裝地點：
案號及契約號	WJ1100601	廠商名稱		宏碁股份有限公司台中分公司
標的名稱	「電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案」			測通批次	■第一次 / □第二次
[測通檢核項目]： / 自動測試系統控制(學校主機至各教室測通) / 測試方法 正常狀況 測試結果 故障排除紀錄 / 針對主機下達系統自動測試電表、冷氣遠端控制指令： / 電表開機 / 冷氣開機 / 冷氣關機 / 電表關機 各教室冷氣須可透由CNS16014通訊標準進行遠端控制(包含溫度調控、設備啟停、與運轉模式變更)，下指令後1分鐘內成功觸發各教室冷氣遠端控制。 / 系統顯示：success 遠端電表開機： □功能正常 □功能異常 / 遠端冷氣開機： □功能正常 □功能異常 / 遠端冷氣關機： □功能正常 □功能異常 / 遠端電表關機： □功能正常 □功能異常 / 資訊收集、呈現及儲存(EMS伺服器至學校主機測通) / 測試方法 正常狀況 測試結果 故障排除紀錄 / 學校管理者透過校內電腦登入EMS主機管理介面後： / 即時資訊看板能顯示資訊 / 伺服器與學校主機連線資訊 / 學校主機IP設定 / 即時顯示看板IP設定 / 即時資訊看板能顯示資訊 學校主機設定IP： / 172.31.255.200 / 學校主機連線成功顯示：Connected / 即時顯示看板提供包括溫度、濕度、時間、全校總用電、全校冷氣總用電、全校再生能源發電量顯示資訊。 / 看板設定IP：172.31.255.199 / 看板設定區域、學校名稱、設備名稱 學校主機設定： □設定正常 □設定異常 / 學校主機連線： □連線正常 □連線異常 / 即時顯示看板顯示： □功能正常 □功能異常 / 即時資訊看板設定連線： □設定連線正常 □設定連線異常 / [備註]：第一次測通以新設電力改善教室且為普通班教室為標的，既設及無電改教室為第二次測通之標的。
單位	職稱		初驗人員姓名及簽章
學校
廠商