第四點附件一修正對照表
修正規定	現行規定	說明
附件一、製造業回收率 / (一)製造業四位碼分類行業回收率建議值 / 業別 代碼 行業別名稱 回收率(%) / 全廠 不含冷卻水塔循環水量 / 建議值 節約用水目標 最佳 建議值 節約用水目標 最佳 / 0811 屠宰業 8 － － 7 － － / 0812 肉類其他加工及保藏業 18 － － 4 － － / 0820 水產加工及保藏業 － － － － － － / 0830 蔬果加工及保藏業 － － － － － － / 0840 動植物油脂製造業 54 － － 17 － － / 0850 乳品製造業 6 97 － 6 13 － / 0861 碾榖業 － － － － － － / 0862 磨粉製品製造業 － － － － － － / 0863 澱粉及其製品製造業 － － － － － － / 0870 動物飼品製造業 34 － － 34 － － / 0891 烘焙炊蒸食品製造業 － － － － － － / 0892 麵條及粉條類食品製造業 50 － － 2 － － / 0893 製糖業 98 98 98 90 90 90 / 0894 巧克力及糖果製造業 － － － － － － / 0895 製茶業 － － － － － － / 0896 調味品製造業 27 27 27 27 27 27 / 0897 膳食及菜餚製造業 6 6 6 6 6 6 / 0899 未分類其他食品製造業 98 98 98 90 90 90 / 0911 啤酒製造業 91 － － 2 － － / 0919 其他酒精飲料製造業 － － － － － － / 0920 非酒精飲料製造業 13 22 － 13 16 － / 1000 菸草製造業 51 － － 6 － － / 1111 棉毛紡紗業 44 － － 42 － － / 1112 人造纖維紡紗業 45 45 45 － － － / 1113 人造纖維加工絲業 － － － － － － / 1119 其他紡紗業 － － － － － － / 1121 棉毛梭織布業 5 5 5 － － － / 1122 人造纖維梭織布業 － － － － － － / 1123 玻璃纖維梭織布業 － － － － － － / 1124 針織布業 － － － － － － / 1129 其他織布業 6 6 6 6 6 6 / 1130 不織布業 28 28 28 28 28 28 / 1140 染整業 40 40 40 24 24 24 / 1151 紡織製成品製造業 14 14 14 4 4 4 / 1152 繩、纜及網製造業 － － － － － － / 1159 其他紡織品製造業 － － － － － － / 1210 成衣製造業 － － － － － － / 1230 服飾品製造業 50 50 50 50 50 50 / 1301 皮革及毛皮整製業 － － － － － － / 1302 鞋類製造業 － － － － － － / 1303 行李箱及手提袋製造業 18 18 18 8 8 8 / 1309 其他皮革及毛皮製品製造業 － － － － － － / 1401 製材業 － － － － － － / 1402 合板及組合木材製造業 － － － － － － / 1403 建築用木製品製造業 － － － － － － / 1404 木質容器製造業 － － － － － － / 1409 其他木竹製品製造業 18 18 18 18 18 18 / 1511 紙漿製造業 － － － － － － / 1512 紙張製造業 21 36 － 20 36 － / 1513 紙板製造業 － － － － － － / 1520 瓦楞紙板及紙容器製造業 58 58 58 58 58 58 / 1591 家庭及衛生用紙製造業 58 － － 58 － － / 1599 未分類其他紙製品製造業 － － － － － － / 1601 印刷業 － － － － － － / 1602 印刷輔助業 － － － － － － / 1603 資料儲存媒體複製業 － － － － － － / 1700 石油及煤製品製造業 95 98 98 17 39 39 / 1810 化學原材料製造業 62 99 99 24 50 96 / 1830 肥料及氮化合物製造業 8 8 8 8 8 8 / 1841 塑膠原料製造業 48 98 99 6 24 53 / 1842 合成橡膠原料製造業 19 － 66 19 － 27 / 1850 人造纖維製造業 98 － 99 30 － 39 / 1910 農藥及環境用藥製造業 － － － － － － / 1920 塗料、染料及顏料製造業 21 43 76 2 9 11 / 1930 清潔用品製造業 21 85 100 16 82 99 / 1990 其他化學製品製造業 27 56 94 9 27 70 / 2001 原料藥製造業 85 － 95 21 － 43 / 2002 西藥製造業 15 51 98 7 34 53 / 2003 生物藥品製造業 19 19 19 7 7 7 / 2004 中藥製造業 59 － 99 12 16 / 2005 醫用化學製品製造業 － － － － － － / 2101 輪胎製造業 31 47 24 26 / 2102 工業用橡膠製品製造業 18 18 18 18 18 18 / 2109 其他橡膠製品製造業 47 － 80 40 － 80 / 2201 塑膠皮、板、管材製造業 95 95 95 95 95 95 / 2202 塑膠膜袋製造業 － － － － － － / 2203 工業用塑膠製品製造業 － － － － － － / 2209 其他塑膠製品製造業 － － － － － － / 2311 平板玻璃及其製品製造業 92 99 99 67 80 85 / 2312 玻璃容器製造業 98 98 98 0 0 0 / 2313 玻璃纖維製造業 99 99 99 16 16 16 / 2319 其他玻璃及其製品製造業 － － － － － － / 2321 耐火材料製造業 － － － － － － / 2322 黏土建築材料製造業 38 60 66 37 59 65 / 2329 其他陶瓷製品製造業 67 67 67 50 50 50 / 2331 水泥製造業 70 80 87 42 49 63 / 2332 預拌混凝土製造業 32 42 65 32 42 65 / 2333 水泥製品製造業 38 － 47 19 － 30 / 2340 石材製品製造業 97 99 99 97 99 99 / 2391 研磨材料製造業 － － － － － － / 2399 未分類其他非金屬礦物製品製造業 56 95 99 56 95 99 / 2411 鋼鐵冶鍊業 98 99 99 95 97 99 / 2412 鋼鐵鑄造業 49 － 96 0 0 0 / 2413 鋼鐵軋延及擠型業 40 99 99 27 98 99 / 2414 鋼鐵伸線業 35 35 35 35 35 35 / 2421 鍊鋁業 － － － － － － / 2422 鋁鑄造業 33 33 33 20 20 20 / 2423 鋁材軋延、擠型、伸線業 98 98 98 93 93 93 / 2431 鍊銅業 90 － 90 80 － 80 / 2432 銅鑄造業 59 － 88 42 － 84 / 2433 銅材軋延、擠型、伸線業 19 － 34 0 0 0 / 2491 其他基本金屬鑄造業 － － － － － － / 2499 未分類其他基本金屬製造業 57 57 57 0 0 0 / 2511 金屬手工具製造業 － － － － － － / 2512 金屬模具製造業 99 99 99 98 98 98 / 2521 金屬結構製造業 － － － － － － / 2522 金屬建築組件製造業 － － － － － － / 2531 鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業 － － － － － － / 2539 其他金屬容器製造業 － － － － － － / 2541 金屬鍛造業 － － － － － － / 2542 粉末冶金業 － － － － － － / 2543 金屬熱處理業 － － － － － － / 2544 金屬表面處理業 58 98 99 18 34 56 / 2549 其他金屬加工處理業 65 65 65 65 65 65 / 2591 螺絲、螺帽及鉚釘製造業 － － － － － － / 2592 金屬彈簧及線製品製造業 － － － － － － / 2599 未分類其他金屬製品製造業 48 － 67 2 － 67 / 2611 積體電路製造業 67 93 99 39 60 84 / 2612 分離式元件製造業 69 88 99 48 66 90 / 2613 半導體封裝及測試業 94 98 99 33 63 82 / 2620 被動電子元件製造業 26 51 99 25 25 28 / 2630 印刷電路板製造業 43 96 99 11 25 86 / 2641 液晶面板及其組件製造業 68 95 99 53 75 79 / 2642 發光二極體製造業 74 99 99 63 68 73 / 2643 太陽能電池製造業 97 97 97 53 53 53 / 2649 其他光電材料及元件製造業 97 99 99 34 59 79 / 2691 印刷電路板組件製造業 － － － － － － / 2699 未分類其他電子零組件製造業 41 95 99 16 27 72 / 2711 電腦製造業 － － － － － － / 2712 顯示器及終端機製造業 94 97 97 36 59 59 / 2719 其他電腦週邊設備製造業 59 94 94 6 8 8 / 2721 電話及手機製造業 99 99 99 6 35 35 / 2729 其他通訊傳播設備製造業 67 95 95 53 54 54 / 2730 視聽電子產品製造業 99 99 99 96 96 96 / 2740 資料儲存媒體製造業 41 51 51 41 51 51 / 2751 量測、導航及控制設備製造業 44 96 96 30 44 44 / 2752 鐘錶製造業 － － － － － － / 2760 輻射及電子醫學設備製造業 － － － － － － / 2771 照相機製造業 － － － － － － / 2779 其他光學儀器及設備製造業 99 99 99 56 96 96 / 2810 發電、輸電、配電機械製造業 98 98 98 11 82 82 / 2820 電池製造業 38 98 98 24 33 33 / 2831 電線及電纜製造業 63 89 89 26 36 36 / 2832 配線器材製造業 38 38 38 38 38 38 / 2841 電燈泡及燈管製造業 60 60 60 5 5 5 / 2842 照明器具製造業 － － － － － － / 2851 家用空調器具製造業 － － － － － － / 2859 其他家用電器製造業 － － － － － － / 2890 其他電力設備製造業 － － － － － － / 2911 冶金機械製造業 － － － － － － / 2912 金屬切削工具機製造業 34 34 34 34 34 34 / 2919 其他金屬加工用機械設備製造業 － － － － － － / 2921 農用及林用機械設備製造業 － － － － － － / 2922 採礦及營造用機械設備製造業 － － － － － － / 2923 食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業 － － － － － － / 2924 紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業 － － － － － － / 2925 木工機械設備製造業 － － － － － － / 2926 化工機械設備製造業 － － － － － － / 2927 橡膠及塑膠加工用機械設備製造業 － － － － － － / 2928 電子及半導體生產用機械設備製造業 － － － － － － / 2929 未分類其他專用機械設備製造業 45 45 45 40 40 40 / 2931 原動機製造業 － － － － － － / 2932 流體傳動設備製造業 97 97 97 25 25 25 / 2933 泵、壓縮機、活栓及活閥製造業 － － － － － － / 2934 機械傳動設備製造業 90 93 93 4 14 14 / 2935 輸送機械設備製造業 － － － － － － / 2936 事務機械設備製造業 － － － － － － / 2937 污染防治設備製造業 － － － － － － / 2938 動力手工具製造業 － － － － － － / 2939 其他通用機械設備製造業 － － － － － － / 3010 汽車製造業 54 90 97 17 70 70 / 3020 車體製造業 － － － － － － / 3030 汽車零件製造業 72 97 99 14 72 72 / 3110 船舶及其零件製造業 96 96 96 16 16 16 / 3121 機車製造業 44 44 44 37 37 37 / 3122 機車零件製造業 － － － － － － / 3131 自行車製造業 35 35 35 35 35 35 / 3132 自行車零件製造業 19 19 19 5 5 5 / 3190 未分類其他運輸工具及其零件製造業 5 5 5 5 5 5 / 3211 木製家具製造業 － － － － － － / 3219 其他非金屬家具製造業 0 0 46 46 46 46 / 3220 金屬家具製造業 87 94 94 6 46 46 / 3311 體育用品製造業 97 99 99 43 75 75 / 3312 玩具製造業 － － － － － － / 3313 樂器製造業 － － － － － － / 3314 文具製造業 － － － － － － / 3321 眼鏡製造業 － － － － － － / 3329 其他醫療器材及用品製造業 － － － － － － / 3391 珠寶及金工製品製造業 － － － － － － / 3392 拉鍊及鈕扣製造業 － － － － － － / 3399 其他未分類製造業 52 95 99 16 0 27 / 3400 產業用機械設備維修及安裝業 － － － － － － / 註：“－”表該行業調查之廠商未能提供回收再利用水量或無回收再利用之情形。	附件一、製造業回收率 / (一)四位碼行業別回收率承諾建議值 / 業別編號 行業別名稱 回收率區間 / (％) 建議值 / (％) / 0810 屠宰業 1 ～ 5 3 / 0820 乳品製造業 3 ～ 6 5 / 0831 罐頭食品製造業 4 ～ 15 10 / 0832 冷凍食品製造業 3 ～ 14 8 / 0833 脫水食品製造業 7 ～ 20 13 / 0834 醃漬食品製造業 20 ～ 60 35 / 0841 糖果製造業 10 ～ 25 17 / 0842 烘培炊蒸食品製造業 5 ～ 10 7 / 0851 食用油脂製造業 33 ～ 68 50 / 0852 製粉業 6 ～ 25 15 / 0853 碾縠業 — 20 / 0861 砂糖製造業 24 ～ 80 54 / 0869 其他糖類製造業 46 ～ 86 66 / 0871 味精製造業 30 ～ 57 43 / 0872 食用鹽製造業 60 ～ 77 71 / 0873 醬油製造業 5 ～ 20 12 / 0874 調味醬製造業 20 ～ 39 29 / 0875 食用醋製造業 5 ～ 10 7 / 0879 其他調味品製造業 9 ～ 28 18 / 0881 酒類釀造配製業 23 ～ 49 36 / 0882 啤酒製造業 17 ～ 40 31 / 0883 非酒精飲料製造業 6 ～ 16 11 / 0891 麵條、粉條類食品製造業 2 ～ 7 5 / 0892 飼料配製業 2 ～ 5 3 / 0893 製茶業 1 ～ 5 2 / 0894 豆類加工食品製造業 18 ～ 32 25 / 0895 即食餐食製造業 2 ～ 30 16 / 0899 未分類其他品製造業 1 ～ 2 1 / 0900 菸草製造業 12 ～ 20 18 / 1011 棉紡紗業 13 ～ 47 30 / 1012 毛紡紗業 — 20 / 1013 人造纖維紡紗業 31 ～ 95 83 / 1014 人造纖維加工絲業 30 ～ 42 37 / 1019 其他紡紗業 10 ～ 20 15 / 1021 棉梭織布業 1 ～ 5 3 / 1022 毛梭織布業 2 ～ 4 3 / 1023 人造纖維梭織布業 25 ～ 80 53 / 1024 針織布業 50 ～ 70 65 / 1029 其他織布業 5 ～ 13 9 / 1030 不織布業 25 ～ 35 30 / 1041 繩、纜、網製造業 5 ～ 16 10 / 1042 氈、毯製造業 3 ～ 7 5 / 1043 漁網製造業 3 ～ 11 7 / 1050 印染整理業 5 ～ 20 13 / 1090 其他紡織業 6 ～ 22 12 / 1111 梭織外衣製造業 3 ～ 7 5 / 1112 梭織內衣及睡衣製造業 — 7 / 1121 針織外衣製造業 1 ～ 1 1 / 1122 針織內衣及睡衣製造業 1 ～ 3 2 / 1130 紡織帽製造業 1 ～ 5 3 / 1141 襪類製造業 — 7 / 1142 紡織手套製造業 — 7 / 1149 其他服飾品製造業 — 7 / 1191 毛巾製造業 2 ～ 6 4 / 1199 未分類其他紡織製品製造業 — 7 / 1201 皮革、毛皮整製業 4 ～ 8 6 / 1202 鞋類製造業 — 11 / 1203 行李箱及手提袋製造業 1 ～ 1 1 / 1209 其他皮革、毛皮製品製造業 1 ～ 15 8 / 1301 製材業 1 ～ 15 8 / 1302 合板製造業 4 ～ 11 8 / 1303 組合木材製造業 4 ～ 11 8 / 1304 木質容器製造業 6 ～ 12 9 / 1305 竹、藤製品製造業 — 3 / 1309 其他木製品製造業 1 ～ 3 2 / 1411 木製家具及裝設品製造業 — 5 / 1412 竹、藤製家具及裝設品製造業 — 5 / 1419 其他非金屬家具及裝設品製造業 — 5 / 1420 金屬家具及家裝設品製造業 16 ～ 25 20 / 1430 家具及裝設品表面塗裝業 — 5 / 1510 紙漿製造業 25 ～ 40 33 / 1521 紙張製造業 26 ～ 48 37 / 1522 紙皮製造業 39 ～ 70 57 / 1530 加工紙製品業 4 ～ 13 9 / 1540 紙容器製造業 27 ～ 65 46 / 1591 家庭及衛生用紙製造業 21 ～ 58 40 / 1599 未分類其他紙製品製造業 16 ～ 52 34 / 1610 製版業 20 ～ 30 24 / 1620 印刷業 1 ～ 14 8 / 1630 印刷品裝訂及加工業 10 ～ 16 13 / 1690 其他印刷輔助業 15 ～ 25 20 / 1711 基本化學工業 52 ～ 92 72 / 1712 石油化工原料製造業 55 ～ 84 70 / 1713 肥料製造業 80 ～ 97 88 / 1720 人造纖維製造業 73 ～ 91 82 / 1731 合成樹脂及塑膠製造業 86 ～ 97 91 / 1732 合成橡膠製造業 93 ～ 97 95 / 1790 其他化學材料製造業 12 ～ 96 54 / 1810 塗料、染料及顏料製造業 25 ～ 80 53 / 1821 原料藥製造業 74 ～ 94 84 / 1822 西藥製造業 10 ～ 30 21 / 1823 生物藥品製造業 5 ～ 8 7 / 1824 中藥製造業 — 30 / 1825 體外檢驗試劑製造業 — 30 / 1826 農藥及環境衛生用藥製造業 14 ～ 21 18 / 1830 清潔用品製造業 60 ～ 87 74 / 1840 化粧品製造業 14 ～ 80 47 / 1890 其他化學製品製造業 69 ～ 88 79 / 1910 石油煉製業 80 ～ 97 88 / 1990 其他石油及煤製品製造業 — 40 / 2001 輪胎製造業 31 ～ 87 59 / 2002 工業用橡膠製品製造業 55 ～ 65 60 / 2009 其他橡膠製品製造業 30 ～ 50 40 / 2101 塑膠皮、板、管材製造業 21 ～ 66 44 / 2102 塑膠膜袋製造業 27 ～ 81 54 / 2103 塑膠日用品製造業 49 ～ 79 64 / 2104 塑膠皮製品製造業 — 25 / 2105 工業用塑膠製品製造業 10 ～ 38 24 / 2106 強化塑膠製品製造業 26 ～ 78 54 / 2109 其他塑膠製品製造業 24 ～ 50 37 / 2211 陶瓷衛浴設備製造業 18 ～ 36 27 / 2212 陶瓷餐具製造業 44 ～ 71 58 / 2213 陶瓷藝術品製造業 44 ～ 71 58 / 2214 陶瓷建材製造業 33 ～ 39 36 / 2215 科學用、工業用陶瓷製品製造業 25 ～ 35 30 / 2219 其他陶瓷製品製造業 15 ～ 35 25 / 2221 平板玻璃及其製品製造業 5 ～ 18 13 / 2222 玻璃容器及其製品 13 ～ 59 36 / 2223 玻璃纖維製品製造業 20 ～ 50 30 / 2229 其他玻璃及玻璃製品製造業 — 30 / 2231 水泥製造業 68 ～ 92 80 / 2232 預拌混凝土製造業 9 ～ 21 15 / 2233 水泥製品製造業 — 30 / 2240 耐火材料製造業 — 30 / 2250 石材製品製造業 31 ～ 38 35 / 2291 建築用黏土製品製造業 — 30 / 2292 工業及研磨材料製造業 — 30 / 2293 石灰製造業 — 30 / 2294 石膏製品製造業 14 ～ 94 54 / 2299 未分類其他非金屬礦物製品製造業 — 30 / 2311 鋼鐵冶鍊業 50 ～ 98 74 / 2312 鋼鐵鑄造業 91 ～ 98 95 / 2313 鋼鐵軋延及擠型業 45 ～ 95 70 / 2314 鋼線鋼纜製造業 31 ～ 93 62 / 2315 廢車船解體及廢鋼鐵處理業 — 45 / 2319 其他鋼鐵基本工業 31 ～ 98 65 / 2321 鍊鋁業 23 ～ 69 46 / 2322 鋁鑄造業 14 ～ 39 27 / 2323 鋁材軋延、伸線、擠型業 35 ～ 82 59 / 2331 鍊銅業 — 45 / 2332 銅鑄造業 — 45 / 2333 銅材軋延、伸線、擠型業 58 ～ 75 67 / 2341 鍊鎂業 — 45 / 2342 鎂鑄造業 — 45 / 2343 鎂材軋延、伸線、擠型業 — 45 / 2390 其他金屬基本工業 — 45 / 2411 金屬鍛造業 — 23 / 2412 粉末冶金業 17 ～ 48 33 / 2420 金屬手工具製造業 — 23 / 2431 金屬結構製造業 9 ～ 20 15 / 2432 金屬建築組件製造業 2 ～ 27 15 / 2441 金屬貯槽及運輸容器製造業 — 23 / 2442 金屬小型容器製造業 — 23 / 2451 金屬表面處理業 26 ～ 87 57 / 2452 金屬熱處理業 — 23 / 2491 螺絲、螺帽及鉚釘製造業 — 23 / 2492 閥類製造業 15 ～ 35 25 / 2493 金屬彈簧製造業 — 23 / 2494 金屬線製品製造業 — 23 / 2499 未分類其他金屬製品製造業 — 23 / 2231 水泥製造業 68 ～ 92 80 / 2511 鍋爐製造修配業 — 27 / 2512 原動機製造修配業 — 27 / 2520 農業及園藝機械製造修配業 — 27 / 2531 金屬切削工具機製造修配業 — 27 / 2532 金屬成型工具機製造修配業 — 27 / 2533 金屬機械手工具製造修配業 — 27 / 2534 非傳統加工設備製造修配業 — 27 / 2539 其他金屬加工用機械製造修配業 — 27 / 2541 食品飲料機械製造修配業 — 27 / 2542 紡織及成衣機械製造修配業 — 27 / 2543 木工機械製造修配業 — 27 / 2544 造紙機械製造修配業 — 27 / 2545 印刷機械製造修配業 — 27 / 2546 化工機械製造修配業 — 27 / 2547 塑膠、橡膠機械製造修配業 — 27 / 2548 電子及半導體生產設備製造修配業 — 27 / 2549 其他專用生產機械製造修配業 — 27 / 2551 建築機械設備製造修配業 — 27 / 2552 礦業機械設備製造修配業 — 27 / 2560 事務機器製造業 — 27 / 2570 污染防治設備製造修配業 — 27 / 2581 空氣壓縮機及泵製造修配業 — 27 / 2582 液壓、氣壓傳動零組件製造修配業 — 27 / 2583 軸承、齒輪及動力傳動裝置製造修配業 — 27 / 2584 包裝機械製造修配業 — 27 / 2585 輪送機械設備製造修配業 — 27 / 2591 飲用水設備製造修配業 — 27 / 2592 金屬模具製造業 18 ～ 70 44 / 2599 未分類其他機械製造修配業 — 27 / 2611 電腦製造業 — 30 / 2612 電腦終端裝置製造業 55 ～ 71 63 / 2613 電腦週邊設備製造業 — 30 / 2614 電腦組件製造業 — 30 / 2619 其他電腦設備製造業 6 ～ 7 7 / 2621 有線通信機械器材製造業 — 30 / 2622 無線通信機械器材製造業 — 30 / 2631 電視機、錄放影機製造業 11 ～ 70 41 / 2632 電唱機、收錄音機製造業 — 30 / 2639 其他視聽電子產品製造業 — 30 / 2640 資料儲存媒體製造及複製業 5 ～ 36 21 / 2710 半導體製造業 73 ～ 92 83 / 2720 被動電子元件製造業 21 ～ 42 32 / 2730 印刷電路板製造業 70 ～ 91 81 / 2791 電子管製造業 43 ～ 87 65 / 2792 光電材料及元件製造業 45 ～ 78 62 / 2799 未分類其他電子零組件製造業 22 ～ 38 30 / 2811 發電、輸電、配電機械製造修配業 5 ～ 10 8 / 2812 電線及電纜製造業 79 ～ 85 82 / 2821 冷凍空調器具製造業 — 30 / 2822 洗衣設備製造業 — 30 / 2823 電熱器具製造業 — 30 / 2824 電扇製造業 — 30 / 2829 其他家用電器製造業 — 30 / 2831 電燈泡及燈管製造業 — 30 / 2832 照明器具製造業 — 30 / 2840 電池製造業 17 ～ 36 27 / 2890 其他電力器材製造業 — 30 / 2911 船舶建造修配業 — 30 / 2912 船舶機械及零件製造業 — 30 / 2913 海上結構物建造修配業 — 30 / 2921 軌道車輛製造修配業 — 30 / 2922 軌道車輛零件製造業 — 30 / 2931 汽車製造業 24 ～ 59 42 / 2932 汽車零件製造業 10 ～ 32 21 / 2941 機車製造業 — 30 / 2942 機車零件製造業 — 30 / 2951 自行車製造業 — 30 / 2952 自行車零件製造業 — 30 / 2961 航空器製造修配業 — 30 / 2962 航空器零件製造業 — 30 / 2990 其他運輸工具及零件製造修配業 — 30 / 3011 量測儀器及控制設備製造業 — 15 / 3019 其他精密儀器製造業 — 15 / 3021 照相及攝影器材製造業 — 15 / 3022 眼鏡及透鏡片製造業 — 15 / 3029 其他光學器材製造業 — 13 / 3030 醫療器材及設備製造業 — 15 / 3040 鐘錶製造業 — 15 / 3111 體育用品製造業 6 ～ 14 10 / 3112 玩具製造業 — 15 / 3113 樂器製造業 — 15 / 3114 文具製造業 — 15 / 3191 珠寶及貴金屬製品製造業 — 15 / 3192 拉鍊及鈕扣製造業 — 15 / 3199 未分類其他工業製品製造業 — 15 / 註：1.回收率計算包含冷卻水塔循環水量。 / 註：2.回收率區間為「—」代表該行業無資料，係採該行業二位碼回收率建議值二分之一。	一、依據本署110年5月2日公告修正用水計畫書件內容及格式之附件五製造業全廠(區)回收率(重複利用率)承諾建議值，修正製造業回收率規定。 / 二、修正表(一)、表(二)名稱。
(二)常見產品單位產品回收率建議值 / 業別 產品別 品項 回收率(%) / 全廠 不含冷卻水塔內循環量 / 食品 生鮮肉類 肉類、水產類處理及製品 44 44 / 動物飼料 家禽、家畜、水產飼料、配合飼料 97 77 / 保健食品 保健食品 23 16 / 糖 砂糖、冰糖、紅糖 98 90 / 飲料 酒精 米酒、紅露酒、啤酒 91 4 / 非酒精 鮮乳、調味乳、茶類飲料、咖啡飲料、蔬果汁飲料 97 16 / 菸草 香菸 香菸 99 10 / 紡織 紡紗 混紡紗、精梳棉紗、混紡紗、苞芯紗、針織布 82 79 / 紗線染整 尼龍紗、特多龍紗、筒子染色 15 13 / 布料染整 機能性布料、染色加工、染印整理 85 31 / 紙業 紙漿 紙、紙漿、紙板 21 20 / 家庭用紙 衛生紙 18 18 / 牛皮紙、瓦楞芯紙 牛皮紙、工業用原紙(瓦楞芯紙、面紙) 38 38 / 石化 煉油 汽油、煤油、柴油、燃油 98 39 / 烯烃類、芳香烃類 乙烯、丙烯、丁二烯、苯乙烯 99 81 / 塑膠原料 聚乙烯、聚氯乙烯(粉) 99 70 / 合成橡膠 丁苯橡膠、丁二烯橡膠、磷酸三苯酯 66 27 / 人纖原料 純對苯二甲酸 98 33 / 己內醯胺 98 22 / 特用化學 染顏料 染料、顏料(有機、無機) 32 11 / 清潔劑 洗衣精、洗碗精、清潔劑、地板蠟 10 10 / 製藥 西藥 錠劑、膠囊劑 10 10 / 中藥 丸劑、液劑、粉劑 99 8 / 保健食品、飲品 13 8 / 橡膠製品 輪胎 車用輪胎 31 26 / 非金屬礦物 建築材料 卜特蘭水泥 47 38 / 預拌混凝土 65 65 / 瀝青混凝土 18 18 / 玻璃 平板玻璃、低輻射玻璃、強化玻璃、膠合玻璃 99 67 / 玻璃容器、容食廚玻璃 98 26 / 玻璃纖維(絲、紗、布) 99 16 / 磁磚 34 34 / 金屬製品 粗鋼煉製及鋼件成型 一貫作業鋼廠 98 94 / 電弧爐 99 95 / 鋼鐵件製造 鋼胚、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、鋼筋、棒鋼、H型鋼、鋼板、鋼板樁 99 97 / 不銹鋼件製造 鋼胚、板、捲、管 98 41 / 銅 銅製品、銅棒、銅線 34 ‒ / 鋁 鋁合金壓鑄、鑄件、分條、軋延 99 78 / 半導體 晶圓代工(12吋) 90 85 / 晶圓代工(8吋) / 晶圓代工(6吋) / 記憶體12吋 88 74 / 記憶體8吋 / 記憶體6吋 / 類比IC / IC封測 / 晶圓材料 / 光罩 / 液晶面板 TFT LCD 90 85 / TN/STN / 背光模組 / 彩色濾光片 / 印刷電路板 IC載板 60 10 / 汽車 汽車製造 70 9 / 機車 機車製造 15 9	(二)重要產業單位產品回收率（含廢水回收率）建議值 / 8 產品別 回收率(R1) 廢水回收率 / 面板業 3代 >70% >15% / 3.5代 / 4代 / 4.5代 / 5代 / 5.5代 / 6代 / 7代 / 7.5代 / 8代 / 半導體業 晶圓6吋 >70% >30% / 晶圓8吋 / 晶圓12吋 / 電腦業 記憶體 >30% >30% / 彩色濾光片 / 磊晶片 / 電池模組 / 印刷電路板 / IC電鍍代工 / 光纖電纜 / 投影機 / 紡織/ / 染整業 人造纖維加工絲 >25% >6% / 人造纖維梭織布 / 印染整理 / 塑膠/ / 化工業 PVC均一粉 >90% >40% / PVC乳化粉 / 汽電共生 發電量 >95% >75% / 鋼鐵業 鋼胚 >90% >40% / 鋼筋 / 線材 / 棒鋼 / 型鋼 / 鋼捲 / 特殊鋼 / 鑄鐵 / 鋼液(高爐)

第九點附表一及附表六修正對照表
修正規定	現行規定	說明
附表一、節約用水績優單位—報名表 / 基 / 本 / 資 / 料 單位名稱 / 負責人 職稱 / 地址 / 電話 ( ) 傳真 ( ) / 登記證字號 統一編號 / 建物(或廠房) 面積 平方公尺 員工人數 男性 人 / 女性 人 / 使用水源 □自來水 □地下水 □其他： / □附水權證明文（非自行取水者免附）□二年內未曾遷移用水地址 / 用水量 (噸/月) / 近五年是否 / 報名節水輔導 □是 □否；(輔導單位： □水利署 □工業局 □科學園區管理局 □加工出口區管理處 □其他： ) / 水資源相關認 / 證(請附影本) □通過經濟部資源再生綠色產品審查認定。 / □獲得內政部綠建築標章。 / □通過經濟部工業局清潔生產評估。 / □通過經濟部工業局綠色工廠標章。 / □獲得環保署服務類環保標章。 / □通過水足跡盤查認證。 / 曾經參選次數 次 二年內是否 / 曾獲本獎 □是 □否 / 報 / 名 / 單 / 位 / 聯 / 繫 / 資 / 料 部門名稱 聯絡人姓名 / 職稱 聯絡電話 / 傳真 手機 / E-mail / 申請單位 印章 / 中華民國 年 月 日 / 註1：報名者如為公司行號應附公司執照、工廠登記資料、營利事業登記資料影本。 / 註2：本表欄位寬度可視需要自行調整。	附表一、節約用水績優單位—報名表 / 註1：報名者如為公司行號應附公司執照、工廠登記資料、營利事業登記資料影本。 / 註2：本表欄位寬度可視需要自行調整。 / 基 / 本 / 資 / 料 單位名稱 / 負責人 職稱 / 地址 / 電話 ( ) 傳真 ( ) / 登記證字號 統一編號 / 建物(或廠房) 面積 平方公尺 員工人數 男性 人 / 女性 人 / 使用水源 □自來水 □地下水 □其他： / □附水權證明文（非自行取水者免附）□二年內未曾遷移用水地址 / 用水量 (噸/月) / 曾經參選次數 次 二年內是否 / 曾獲本獎 □是 □否 / 報 / 名 / 單 / 位 / 聯 / 繫 / 資 / 料 部門名稱 聯絡人姓名 / 職稱 聯絡電話 / 傳真 手機 / E-mail / 申請單位 印章 / 中華民國 年 月 日	一、增加近五年是否曾報名參加公部門節水輔導及水資源相關認證欄位。
修正規定	現行規定	說明
評審項目 指標項目內涵 權重% / 一、節水政策與目標 1.訂定節水政策與目標 10 / 2.建立專責組織(管理組織與人力配置) / 3.編列預算(實施節水改善項目與投資金額) / 二、近二年節(用)水設備改善及效益 1.裝置省水器材設備 40 / 2.裝置雨水貯留設備 / 3.用水監測設備與管理 / 4.製程設備改善 / 5.水資源回收再利用 / 6.實際節水效益 / 三、用水管理 1.用水清查制度(水平衡圖、用水紀錄) 30 / 2.查漏制度(漏水通報、檢修機制) / 3.操作維護管理制度(器材、設備、管線維管紀錄) / 4.用水管制減量、提昇用水效率 / 5.節水績效考核(用水量、單位指標用水量比較) / 6.講習訓練(節水宣導、員工訓練) / 四、推廣措施 配合政府政策辦理節水推廣活動 10 / 五、相關事蹟 1.節水技術發明研究、相關獲獎事蹟及營造性別平等工作環境等。 2 / 2.曾報名參加公部門節水輔導 2 / 3.取得水資源相關認證 6 / 合 計 100 / 附表六、節約用水績優單位選拔評審項目及權重 / 註1：曾報名參加公部門(水利署、工業局、科學園區管理局、加工出口區管理處等)節水輔導得2分，無則得0分。 / 註2：水資源相關認證包含通過經濟部資源再生綠色產品審查認定、內政部綠建築標章、通過經濟部工業局清潔生產評估、綠色工廠標章、獲得環保署服務類環保標章、通過水足跡盤查認證。取得一種認證即可得2分，二種認證即可得4分，滿分為6分，超過者以6分計。	評審項目 指標項目內涵 權重% / 一、節水政策與目標 1.訂定節水政策與目標 10 / 2.建立專責組織(管理組織與人力配置) / 3.編列預算(實施節水改善項目與投資金額) / 二、近二年節(用)水設備改善及效益 1.裝置省水器材設備 40 / 2.裝置雨水貯留設備 / 3.用水監測設備與管理 / 4.製程設備改善 / 5.水資源回收再利用 / 6.實際節水效益 / 三、用水管理 1.用水清查制度(水平衡圖、用水紀錄) 30 / 2.查漏制度(漏水通報、檢修機制) / 3.操作維護管理制度(器材、設備、管線維管紀錄) / 4.用水管制減量、提昇用水效率 / 5.節水績效考核(用水量、單位指標用水量比較) / 6.講習訓練(節水宣導、員工訓練) / 四、推廣措施 配合政府政策辦理節水推廣活動 10 / 五、相關事蹟 節水技術發明研究、相關獲獎事蹟及營造性別平等工作環境等。 10 / 合 計 100 / 附表六、節約用水績優單位選拔評審項目及權重	一、增加是否曾報名參加公部門節水輔導評比項目 / 二、增加水資源相關認證評比項目。 / 三、明訂相關事蹟項目內涵評分項目評分權重。