經濟部水利署表揚節約用水績優單位及節水達人實施要點
第四點附件一
附件一：製造業回收率
(一)製造業四位碼分類行業回收率建議值
業別 代碼	行業別名稱	回收率(%)
		全廠			不含冷卻水塔循環水量
		建議值	節約用水目標	最佳	建議值	節約用水目標	最佳
0811	屠宰業	8	－	－	7	－	－
0812	肉類其他加工及保藏業	18	－	－	4	－	－
0820	水產加工及保藏業	－	－	－	－	－	－
0830	蔬果加工及保藏業	－	－	－	－	－	－
0840	動植物油脂製造業	54	－	－	17	－	－
0850	乳品製造業	6	97	－	6	13	－
0861	碾榖業	－	－	－	－	－	－
0862	磨粉製品製造業	－	－	－	－	－	－
0863	澱粉及其製品製造業	－	－	－	－	－	－
0870	動物飼品製造業	34	－	－	34	－	－
0891	烘焙炊蒸食品製造業	－	－	－	－	－	－
0892	麵條及粉條類食品製造業	50	－	－	2	－	－
0893	製糖業	98	98	98	90	90	90
0894	巧克力及糖果製造業	－	－	－	－	－	－
0895	製茶業	－	－	－	－	－	－
0896	調味品製造業	27	27	27	27	27	27
0897	膳食及菜餚製造業	6	6	6	6	6	6
0899	未分類其他食品製造業	98	98	98	90	90	90
0911	啤酒製造業	91	－	－	2	－	－
0919	其他酒精飲料製造業	－	－	－	－	－	－
0920	非酒精飲料製造業	13	22	－	13	16	－
1000	菸草製造業	51	－	－	6	－	－
1111	棉毛紡紗業	44	－	－	42	－	－
1112	人造纖維紡紗業	45	45	45	－	－	－
1113	人造纖維加工絲業	－	－	－	－	－	－
1119	其他紡紗業	－	－	－	－	－	－
1121	棉毛梭織布業	5	5	5	－	－	－
1122	人造纖維梭織布業	－	－	－	－	－	－
1123	玻璃纖維梭織布業	－	－	－	－	－	－
1124	針織布業	－	－	－	－	－	－
1129	其他織布業	6	6	6	6	6	6
1130	不織布業	28	28	28	28	28	28
1140	染整業	40	40	40	24	24	24
1151	紡織製成品製造業	14	14	14	4	4	4
1152	繩、纜及網製造業	－	－	－	－	－	－
1159	其他紡織品製造業	－	－	－	－	－	－
1210	成衣製造業	－	－	－	－	－	－
1230	服飾品製造業	50	50	50	50	50	50
1301	皮革及毛皮整製業	－	－	－	－	－	－
1302	鞋類製造業	－	－	－	－	－	－
1303	行李箱及手提袋製造業	18	18	18	8	8	8
1309	其他皮革及毛皮製品製造業	－	－	－	－	－	－
1401	製材業	－	－	－	－	－	－
1402	合板及組合木材製造業	－	－	－	－	－	－
1403	建築用木製品製造業	－	－	－	－	－	－
1404	木質容器製造業	－	－	－	－	－	－
1409	其他木竹製品製造業	18	18	18	18	18	18
1511	紙漿製造業	－	－	－	－	－	－
1512	紙張製造業	21	36	－	20	36	－
1513	紙板製造業	－	－	－	－	－	－
1520	瓦楞紙板及紙容器製造業	58	58	58	58	58	58
1591	家庭及衛生用紙製造業	58	－	－	58	－	－
1599	未分類其他紙製品製造業	－	－	－	－	－	－
1601	印刷業	－	－	－	－	－	－
1602	印刷輔助業	－	－	－	－	－	－
1603	資料儲存媒體複製業	－	－	－	－	－	－
1700	石油及煤製品製造業	95	98	98	17	39	39
1810	化學原材料製造業	62	99	99	24	50	96
1830	肥料及氮化合物製造業	8	8	8	8	8	8
1841	塑膠原料製造業	48	98	99	6	24	53
1842	合成橡膠原料製造業	19	－	66	19	－	27
1850	人造纖維製造業	98	－	99	30	－	39
1910	農藥及環境用藥製造業	－	－	－	－	－	－
1920	塗料、染料及顏料製造業	21	43	76	2	9	11
1930	清潔用品製造業	21	85	100	16	82	99
1990	其他化學製品製造業	27	56	94	9	27	70
2001	原料藥製造業	85	－	95	21	－	43
2002	西藥製造業	15	51	98	7	34	53
2003	生物藥品製造業	19	19	19	7	7	7
2004	中藥製造業	59	－	99	12		16
2005	醫用化學製品製造業	－	－	－	－	－	－
2101	輪胎製造業	31		47	24		26
2102	工業用橡膠製品製造業	18	18	18	18	18	18
2109	其他橡膠製品製造業	47	－	80	40	－	80
2201	塑膠皮、板、管材製造業	95	95	95	95	95	95
2202	塑膠膜袋製造業	－	－	－	－	－	－
2203	工業用塑膠製品製造業	－	－	－	－	－	－
2209	其他塑膠製品製造業	－	－	－	－	－	－
2311	平板玻璃及其製品製造業	92	99	99	67	80	85
2312	玻璃容器製造業	98	98	98	0	0	0
2313	玻璃纖維製造業	99	99	99	16	16	16
2319	其他玻璃及其製品製造業	－	－	－	－	－	－
2321	耐火材料製造業	－	－	－	－	－	－
2322	黏土建築材料製造業	38	60	66	37	59	65
2329	其他陶瓷製品製造業	67	67	67	50	50	50
2331	水泥製造業	70	80	87	42	49	63
2332	預拌混凝土製造業	32	42	65	32	42	65
2333	水泥製品製造業	38	－	47	19	－	30
2340	石材製品製造業	97	99	99	97	99	99
2391	研磨材料製造業	－	－	－	－	－	－
2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業	56	95	99	56	95	99
2411	鋼鐵冶鍊業	98	99	99	95	97	99
2412	鋼鐵鑄造業	49	－	96	0	0	0
2413	鋼鐵軋延及擠型業	40	99	99	27	98	99
2414	鋼鐵伸線業	35	35	35	35	35	35
2421	鍊鋁業	－	－	－	－	－	－
2422	鋁鑄造業	33	33	33	20	20	20
2423	鋁材軋延、擠型、伸線業	98	98	98	93	93	93
2431	鍊銅業	90	－	90	80	－	80
2432	銅鑄造業	59	－	88	42	－	84
2433	銅材軋延、擠型、伸線業	19	－	34	0	0	0
2491	其他基本金屬鑄造業	－	－	－	－	－	－
2499	未分類其他基本金屬製造業	57	57	57	0	0	0
2511	金屬手工具製造業	－	－	－	－	－	－
2512	金屬模具製造業	99	99	99	98	98	98
2521	金屬結構製造業	－	－	－	－	－	－
2522	金屬建築組件製造業	－	－	－	－	－	－
2531	鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業	－	－	－	－	－	－
2539	其他金屬容器製造業	－	－	－	－	－	－
2541	金屬鍛造業	－	－	－	－	－	－
2542	粉末冶金業	－	－	－	－	－	－
2543	金屬熱處理業	－	－	－	－	－	－
2544	金屬表面處理業	58	98	99	18	34	56
2549	其他金屬加工處理業	65	65	65	65	65	65
2591	螺絲、螺帽及鉚釘製造業	－	－	－	－	－	－
2592	金屬彈簧及線製品製造業	－	－	－	－	－	－
2599	未分類其他金屬製品製造業	48	－	67	2	－	67
2611	積體電路製造業	67	93	99	39	60	84
2612	分離式元件製造業	69	88	99	48	66	90
2613	半導體封裝及測試業	94	98	99	33	63	82
2620	被動電子元件製造業	26	51	99	25	25	28
2630	印刷電路板製造業	43	96	99	11	25	86
2641	液晶面板及其組件製造業	68	95	99	53	75	79
2642	發光二極體製造業	74	99	99	63	68	73
2643	太陽能電池製造業	97	97	97	53	53	53
2649	其他光電材料及元件製造業	97	99	99	34	59	79
2691	印刷電路板組件製造業	－	－	－	－	－	－
2699	未分類其他電子零組件製造業	41	95	99	16	27	72
2711	電腦製造業	－	－	－	－	－	－
2712	顯示器及終端機製造業	94	97	97	36	59	59
2719	其他電腦週邊設備製造業	59	94	94	6	8	8
2721	電話及手機製造業	99	99	99	6	35	35
2729	其他通訊傳播設備製造業	67	95	95	53	54	54
2730	視聽電子產品製造業	99	99	99	96	96	96
2740	資料儲存媒體製造業	41	51	51	41	51	51
2751	量測、導航及控制設備製造業	44	96	96	30	44	44
2752	鐘錶製造業	－	－	－	－	－	－
2760	輻射及電子醫學設備製造業	－	－	－	－	－	－
2771	照相機製造業	－	－	－	－	－	－
2779	其他光學儀器及設備製造業	99	99	99	56	96	96
2810	發電、輸電、配電機械製造業	98	98	98	11	82	82
2820	電池製造業	38	98	98	24	33	33
2831	電線及電纜製造業	63	89	89	26	36	36
2832	配線器材製造業	38	38	38	38	38	38
2841	電燈泡及燈管製造業	60	60	60	5	5	5
2842	照明器具製造業	－	－	－	－	－	－
2851	家用空調器具製造業	－	－	－	－	－	－
2859	其他家用電器製造業	－	－	－	－	－	－
2890	其他電力設備製造業	－	－	－	－	－	－
2911	冶金機械製造業	－	－	－	－	－	－
2912	金屬切削工具機製造業	34	34	34	34	34	34
2919	其他金屬加工用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2921	農用及林用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2922	採礦及營造用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2923	食品、飲料及菸草製作用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2924	紡織、成衣及皮革生產用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2925	木工機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2926	化工機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2927	橡膠及塑膠加工用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2928	電子及半導體生產用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2929	未分類其他專用機械設備製造業	45	45	45	40	40	40
2931	原動機製造業	－	－	－	－	－	－
2932	流體傳動設備製造業	97	97	97	25	25	25
2933	泵、壓縮機、活栓及活閥製造業	－	－	－	－	－	－
2934	機械傳動設備製造業	90	93	93	4	14	14
2935	輸送機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2936	事務機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
2937	污染防治設備製造業	－	－	－	－	－	－
2938	動力手工具製造業	－	－	－	－	－	－
2939	其他通用機械設備製造業	－	－	－	－	－	－
3010	汽車製造業	54	90	97	17	70	70
3020	車體製造業	－	－	－	－	－	－
3030	汽車零件製造業	72	97	99	14	72	72
3110	船舶及其零件製造業	96	96	96	16	16	16
3121	機車製造業	44	44	44	37	37	37
3122	機車零件製造業	－	－	－	－	－	－
3131	自行車製造業	35	35	35	35	35	35
3132	自行車零件製造業	19	19	19	5	5	5
3190	未分類其他運輸工具及其零件製造業	5	5	5	5	5	5
3211	木製家具製造業	－	－	－	－	－	－
3219	其他非金屬家具製造業	0	0	46	46	46	46
3220	金屬家具製造業	87	94	94	6	46	46
3311	體育用品製造業	97	99	99	43	75	75
3312	玩具製造業	－	－	－	－	－	－
3313	樂器製造業	－	－	－	－	－	－
3314	文具製造業	－	－	－	－	－	－
3321	眼鏡製造業	－	－	－	－	－	－
3329	其他醫療器材及用品製造業	－	－	－	－	－	－
3391	珠寶及金工製品製造業	－	－	－	－	－	－
3392	拉鍊及鈕扣製造業	－	－	－	－	－	－
3399	其他未分類製造業	52	95	99	16	0	27
3400	產業用機械設備維修及安裝業	－	－	－	－	－	－

註：“-”表該行業調查之廠商未能提供回收再利用水量或無回收再利用之情形

(二)常見產品單位產品回收率建議值
業別	產品別	品項	回收率(%)
			全廠	不含冷卻水塔內循環量
食品	生鮮肉類	肉類、水產類處理及製品	44	44
	動物飼料	家禽、家畜、水產飼料、配合飼料	97	77
	保健食品	保健食品	23	16
	糖	砂糖、冰糖、紅糖	98	90
飲料	酒精	米酒、紅露酒、啤酒	91	4
	非酒精	鮮乳、調味乳、茶類飲料、咖啡飲料、蔬果汁飲料	97	16
菸草	香菸	香菸	99	10
紡織	紡紗	混紡紗、精梳棉紗、混紡紗、苞芯紗、針織布	82	79
	紗線染整	尼龍紗、特多龍紗、筒子染色	15	13
	布料染整	機能性布料、染色加工、染印整理	85	31
紙業	紙漿	紙、紙漿、紙板	21	20
	家庭用紙	衛生紙	18	18
	牛皮紙、瓦楞芯紙	牛皮紙、工業用原紙(瓦楞芯紙、面紙)	38	38
石化	煉油	汽油、煤油、柴油、燃油	98	39
	烯烃類、芳香烃類	乙烯、丙烯、丁二烯、苯乙烯	99	81
	塑膠原料	聚乙烯、聚氯乙烯(粉)	99	70
	合成橡膠	丁苯橡膠、丁二烯橡膠、磷酸三苯酯	66	27
	人纖原料	純對苯二甲酸	98	33
		己內醯胺	98	22
特用 / 化學	染顏料	染料、顏料(有機、無機)	32	11
	清潔劑	洗衣精、洗碗精、清潔劑、地板蠟	10	10
製藥	西藥	錠劑、膠囊劑	10	10
	中藥	丸劑、液劑、粉劑	99	8
		保健食品、飲品	13	8
橡膠 / 製品	輪胎	車用輪胎	31	26
非金屬礦物	建築材料	卜特蘭水泥	47	38
		預拌混凝土	65	65

		瀝青混凝土	18	18
	玻璃	平板玻璃、低輻射玻璃、強化玻璃、膠合玻璃	99	67
		玻璃容器、容食廚玻璃	98	26
		玻璃纖維(絲、紗、布)	99	16
		磁磚	34	34
金屬 / 製品	粗鋼煉製及鋼件成型	一貫作業鋼廠	98	94
		電弧爐	99	95
	鋼鐵件製造	鋼胚、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、鋼筋、棒鋼、H型鋼、鋼板、鋼板樁	99	97
	不銹鋼件製造	鋼胚、板、捲、管	98	41
	銅	銅製品、銅棒、銅線	34	‒
	鋁	鋁合金壓鑄、鑄件、分條、軋延	99	78
半導體	晶圓代工(12吋)		90	85
	晶圓代工(8吋)
	晶圓代工(6吋)
	記憶體12吋		88	74
	記憶體8吋
	記憶體6吋
	類比IC
	IC封測
	晶圓材料
	光罩
液晶 / 面板	TFT LCD		90	85
	TN/STN
	背光模組
	彩色濾光片
印刷 / 電路板	IC載板		60	10
汽車	汽車製造		70	9
機車	機車製造		15	9

第九點附表一及附表六
附表一、節約用水績優單位—報名表
基 / 本 / 資 / 料	單位名稱
	負責人		職稱
	地址
	電話	( )	傳真	( )
	登記證字號		統一編號
	建物(或廠房) 面積	平方公尺	員工人數	男性	人
				女性	人
	使用水源	□自來水 □地下水 □其他： / □附水權證明文（非自行取水者免附）□二年內未曾遷移用水地址
	用水量	(噸/月)
	近五年是否 / 報名節水輔導	□是 □否；(輔導單位：□水利署 □工業局 □科學園區管理局 □加工出口區管理處 □其他： )
	水資源相關認 / 證(請附影本)	□通過經濟部資源再生綠色產品審查認定。 / □獲得內政部綠建築標章。 / □通過經濟部工業局清潔生產評估。 / □通過經濟部工業局綠色工廠標章。 / □獲得環保署服務類環保標章。 / □通過水足跡盤查認證。
	曾經參選次數	次	二年內是否 / 曾獲本獎	□是 □否
報 / 名 / 單 / 位 / 聯 / 繫 / 資 / 料	部門名稱		聯絡人姓名
	職稱		聯絡電話
	傳真		手機
	E-mail
	申請單位	印章
中華民國 年 月 日

註1：報名者如為公司行號應附公司執照、工廠登記資料、營利事業登記資料影本。
註2：本表欄位寬度可視需要自行調整。
附表六、節約用水績優單位選拔評審項目及權重
評審項目	指標項目內涵	權重%
一、節水政策與目標	1.訂定節水政策與目標	10
	2.建立專責組織(管理組織與人力配置)
	3.編列預算(實施節水改善項目與投資金額)
二、近二年節(用)水設備改善及效益	1.裝置省水器材設備	40
	2.裝置雨水貯留設備
	3.用水監測設備與管理
	4.製程設備改善
	5.水資源回收再利用
	6.實際節水效益
三、用水管理	1.用水清查制度(水平衡圖、用水紀錄)	30
	2.查漏制度(漏水通報、檢修機制)
	3.操作維護管理制度(器材、設備、管線維管紀錄)
	4.用水管制減量、提昇用水效率
	5.節水績效考核(用水量、單位指標用水量比較)
	6.講習訓練(節水宣導、員工訓練)
四、推廣措施	配合政府政策辦理節水推廣活動	10
五、相關事蹟	1.節水技術發明研究、相關獲獎事蹟及營造性別平等工作環境等。	2
	2.曾報名參加公部門節水輔導	2
	3.取得水資源相關認證	6
合 計		100

註1：曾報名參加公部門(水利署、工業局、科學園區管理局、加工出口區管理處等)節水輔導得2分，無則得0分。
註2：水資源相關認證包含通過經濟部資源再生綠色產品審查認定、內政部綠建築標章、通過經濟部工業局清潔生產評估、綠色工廠標章、獲得環保署服務類環保標章、通過水足跡盤查認證。取得一種認證即可得2分，二種認證即可得4分，滿分為6分，超過者以6分計。