出流管制計畫書與規劃書檢核基準及洪峰流量
計算方法部分規定修正規定
十二、基地開發後排水出流洪峰流量檢核基準如下：
        (一)基地開發後排水出流二年、五年及十年重現期距之洪峰流量依序應分別不大於開發前二年、五年及十年重現期距之洪峰流量。
(二)基地開發後十年重現期距之排水出流洪峰流量不得造成聯外排水路溢流或人孔冒水。
  開發利用符合下列情形之一者，得免依前項規定檢核開發後排水出流洪峰流量：
(一)基地排水出流直排入海。
(二)屬公路、鐵路、大眾捷運運輸系統或其他相關線狀開發，經承辦技師分析已依各目的事業主管法規規定維持透水性或使用低衝擊開發設施。
前項第二款、第十三點第三項第二款及第十五點第三項所稱之線狀開發，不包含休息站、管理站及非緊鄰主線之平面型交流道系統或其他線狀開發附屬之非線性設施部分。
十三、為降低或遲滯開發基地洪峰流量，應考量開發基地立地條件、排水區位與土地利用情形等，以滯洪、蓄洪、低衝擊開發設施、增加地表入滲、高程管理或其他出流管制設施為之。開發基地滯洪體積檢核基準如下：
      (一)滯洪體積應依基地開發後十年重現期距洪水歷線、出流管制設施及外水位歷線，配合數值水理模式進行演算。基地開發後排水出流洪峰流量演算結果應符合前點規定。
      (二)滯洪體積之安全係數應為一點二以上。
   目的事業主管機關或主管機關得衡量開發基地之重要性或集水區土地開發利用情形，提高前項第二款規定之滯洪體積之安全係數。
  開發利用符合下列情形之一者，得免設置滯洪設施：
(一)基地排水出流直排入海。
(二)屬公路、鐵路、大眾捷運運輸系統或其他相關線狀開發，符合第十五點第一項規定，並經承辦技師分析已依各目的事業主管法規規定維持透水性或使用低衝擊開發設施。
十四、土地開發利用屬下列開發樣態之一者，其檢核基準得逕依第二項規定辦理：
        (一)免申請建築執照之農林漁牧地開發及地面型太陽光電設施開發。
(二)符合下列條件之開發樣態：
        1.土地開發利用面積為五公頃以下。
2.聯外排水路通洪能力達十年重現期距洪峰流量。
        3.開發基地排水出流為重力排水。
  前項開發樣態之檢核基準如下：
    (一)開發基地每公頃滯洪體積不小於五百二十立方公尺。
    (二)開發基地每公頃排水出流十年重現期距洪峰流量不大於每秒零點一六立方公尺。
十五、土地開發利用行為應符合之檢核基準為於十年重現期距降雨事件下，不得妨礙原有排水路之集水、排水功能，亦不得有路堤效應阻礙其上游地區之地表逕流通過之情形，以免對鄰近土地及排水路造成淹水影響。
前項之開發土地如位於主管機關核定治理規劃報告之計畫方案完成改善後十年重現期距淹水模擬圖淹水範圍內，義務人並應視個案開發利用情形，採用窪蓄、地表入滲或其他相關措施，以免開發造成基地淹水風險移轉，使鄰近土地淹水情況加劇。
屬公路、鐵路、大眾捷運運輸系統或其他相關線狀開發，經承辦技師分析已視個案開發利用情形規劃截水、排水設施，將逕流引導至下游排放且符合第一項所定檢核基準者，不受前項規定之限制。